## 2011
Форма | Загрузка центров питания
Внимание! Максимально допустимую трансформаторную мощность указывать итоговую с учетом коэффицента (n-1) одним числом. Не указывать в формате 2xA+B.
Субъект РФ
Год | 2011
Наименование сетевой организации | Наименование объекта центра питания | Класс напряжения | Год ввода в эксплуатацию | (при изменении установленной мощности) | Макимально допустимая загрузка трансформаторной мощности, МВА | Макимально допустимая загрузка трансформаторной мощности, МВт | Загруженная мощность по актам об осуществлении ТП, МВт | Загруженная мощность по факту замера режимного дня
Павловское МУПП "Энергетик" | РУ-1 | 10/0,4 | 1950-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.236
Павловское МУПП "Энергетик" | РУ-2 | 10/0,4 | 1950-01-01 |  | 0 | 0 | 0
Павловское МУПП "Энергетик" | 2 | 10/0,4 | 1959-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.2961
Павловское МУПП "Энергетик" | 3 | 10/0,4 | 1968-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.244
Павловское МУПП "Энергетик" | 4 | 10/0,4 | 1960-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0825
Павловское МУПП "Энергетик" | 4А | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0736
Павловское МУПП "Энергетик" | 5 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0792
Павловское МУПП "Энергетик" | 6 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.284
Павловское МУПП "Энергетик" | 7 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.64 | 0.576 | 0.344
Павловское МУПП "Энергетик" | 8 | 10/0,4 | 1977-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0768
Павловское МУПП "Энергетик" | 9 | 10/0,4 | 1962-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.248
Павловское МУПП "Энергетик" | 10 | 10/0,4 | 1992-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1024
Павловское МУПП "Энергетик" | 12 | 10/0,4 | 1965-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.28
Павловское МУПП "Энергетик" | 13 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.1248
Павловское МУПП "Энергетик" | 14 | 10/0,4 | 1960-03-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.0825
Павловское МУПП "Энергетик" | 15 | 10/0,4 | 1971-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.014
Павловское МУПП "Энергетик" | 16 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.025
Павловское МУПП "Энергетик" | 18 | 10/0,4 | 1963-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.216
Павловское МУПП "Энергетик" | 20 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 21 | 10/0,4 | 1965-05-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.3
Павловское МУПП "Энергетик" | 22 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0816
Павловское МУПП "Энергетик" | 23 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.2125
Павловское МУПП "Энергетик" | 25 | 10/0,4 | 1965-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1275
Павловское МУПП "Энергетик" | 26 | 10/0,4 | 1968-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 27 | 10/0,4 | 1969-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.048
Павловское МУПП "Энергетик" | 28 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.1375
Павловское МУПП "Энергетик" | 29 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.208
Павловское МУПП "Энергетик" | 30 | 10/0,4 | 2002-04-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0688
Павловское МУПП "Энергетик" | 31 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Павловское МУПП "Энергетик" | 32 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.56
Павловское МУПП "Энергетик" | 34 | 10/0,4 | 1977-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Павловское МУПП "Энергетик" | 35 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.376
Павловское МУПП "Энергетик" | 36 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.2016
Павловское МУПП "Энергетик" | 37 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 38 | 10/0,4 | 2008-01-30 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Павловское МУПП "Энергетик" | 39 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 40 | 10/0,4 | 1972-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0528
Павловское МУПП "Энергетик" | 41 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.416
Павловское МУПП "Энергетик" | 43 | 10/0,4 | 1982-12-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0816
Павловское МУПП "Энергетик" | 44 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Павловское МУПП "Энергетик" | 45 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.272
Павловское МУПП "Энергетик" | 46 | 10/0,4 | 1980-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.9699
Павловское МУПП "Энергетик" | 47 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0864
Павловское МУПП "Энергетик" | 48 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.23
Павловское МУПП "Энергетик" | 49 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.208
Павловское МУПП "Энергетик" | 50 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.42
Павловское МУПП "Энергетик" | 51 | 10/0,4 | 1972-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.284
Павловское МУПП "Энергетик" | 54 | 10/0,4 | 2007-06-29 |  | 0.1 | 0.09 | 0.022
Павловское МУПП "Энергетик" | 56 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.2916
Павловское МУПП "Энергетик" | 57 | 10/0,4 | 1998-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0528
Павловское МУПП "Энергетик" | 58 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.8561
Павловское МУПП "Энергетик" | 59 | 10/0,4 | 1981-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1125
Павловское МУПП "Энергетик" | 60 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.378
Павловское МУПП "Энергетик" | 61 | 10/0,4 | 1998-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1125
Павловское МУПП "Энергетик" | 62 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.1232
Павловское МУПП "Энергетик" | 65 | 10/0,4 | 1993-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.195
Павловское МУПП "Энергетик" | 66 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.145
Павловское МУПП "Энергетик" | 68 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.14
Павловское МУПП "Энергетик" | 69 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Павловское МУПП "Энергетик" | 70 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.4851
Павловское МУПП "Энергетик" | 71 | 10/0,4 | 1987-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.176
Павловское МУПП "Энергетик" | 73 | 10/0,4 | 1988-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0496
Павловское МУПП "Энергетик" | 74 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 2 | 1.8 | 0.9
Павловское МУПП "Энергетик" | 76 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.244
Павловское МУПП "Энергетик" | 79 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0475
Павловское МУПП "Энергетик" | 80 | 10/0,4 | 1992-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.136
Павловское МУПП "Энергетик" | 81 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.488
Павловское МУПП "Энергетик" | 83 | 10/0,4 | 2009-03-30 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 84 | 10/0,4 | 1991-06-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.1456
Павловское МУПП "Энергетик" | 85 | 10/0,4 | 1994-12-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.5922
Павловское МУПП "Энергетик" | 86 | 10/0,4 | 2009-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0624
Павловское МУПП "Энергетик" | 88 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.41 | 0.369 | 0.1249
Павловское МУПП "Энергетик" | 89 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Павловское МУПП "Энергетик" | 90 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.4788
Павловское МУПП "Энергетик" | 91 | 10/0,4 | 1997-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.034
Павловское МУПП "Энергетик" | 93 | 10/0,4 | 2005-11-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.3175
Павловское МУПП "Энергетик" | 511 | 10/0,4 | 1983-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.048
Павловское МУПП "Энергетик" | 101 | 10/0,4 | 2010-07-03 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1225

## 2012
Форма | Загрузка центров питания
Внимание! Максимально допустимую трансформаторную мощность указывать итоговую с учетом коэффицента (n-1) одним числом. Не указывать в формате 2xA+B.
Субъект РФ
Год
Наименование сетевой организации | Наименование объекта центра питания | Класс напряжения | Год ввода в эксплуатацию | (при изменении установленной мощности) | Макимально допустимая загрузка трансформаторной мощности, МВА | Макимально допустимая загрузка трансформаторной мощности, МВт | Загруженная мощность по актам об осуществлении ТП, МВт | Загруженная мощность по факту замера режимного дня
Павловское МУПП "Энергетик" | РУ-1 | 10/0,4 | 1950-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.236
Павловское МУПП "Энергетик" | РУ-2 | 10/0,4 | 1950-01-01 |  | 0 | 0 | 0
Павловское МУПП "Энергетик" | 2 | 10/0,4 | 1959-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.2961
Павловское МУПП "Энергетик" | 3 | 10/0,4 | 1968-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.244
Павловское МУПП "Энергетик" | 4 | 10/0,4 | 1960-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0825
Павловское МУПП "Энергетик" | 4А | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0736
Павловское МУПП "Энергетик" | 5 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0792
Павловское МУПП "Энергетик" | 6 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.284
Павловское МУПП "Энергетик" | 7 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.64 | 0.576 | 0.344
Павловское МУПП "Энергетик" | 8 | 10/0,4 | 1977-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0768
Павловское МУПП "Энергетик" | 9 | 10/0,4 | 1962-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.248
Павловское МУПП "Энергетик" | 10 | 10/0,4 | 1992-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1024
Павловское МУПП "Энергетик" | 12 | 10/0,4 | 1965-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.28
Павловское МУПП "Энергетик" | 13 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.1248
Павловское МУПП "Энергетик" | 14 | 10/0,4 | 1960-03-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.0825
Павловское МУПП "Энергетик" | 15 | 10/0,4 | 1971-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.014
Павловское МУПП "Энергетик" | 16 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.025
Павловское МУПП "Энергетик" | 18 | 10/0,4 | 1963-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.216
Павловское МУПП "Энергетик" | 20 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 21 | 10/0,4 | 1965-05-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.3
Павловское МУПП "Энергетик" | 22 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0816
Павловское МУПП "Энергетик" | 23 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.2125
Павловское МУПП "Энергетик" | 25 | 10/0,4 | 1965-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1275
Павловское МУПП "Энергетик" | 26 | 10/0,4 | 1968-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 27 | 10/0,4 | 1969-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.048
Павловское МУПП "Энергетик" | 28 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.1375
Павловское МУПП "Энергетик" | 29 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.208
Павловское МУПП "Энергетик" | 30 | 10/0,4 | 2002-04-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0688
Павловское МУПП "Энергетик" | 31 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Павловское МУПП "Энергетик" | 32 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.56
Павловское МУПП "Энергетик" | 34 | 10/0,4 | 1977-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Павловское МУПП "Энергетик" | 35 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.376
Павловское МУПП "Энергетик" | 36 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.2016
Павловское МУПП "Энергетик" | 37 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 38 | 10/0,4 | 2008-01-30 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Павловское МУПП "Энергетик" | 39 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 40 | 10/0,4 | 1972-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0528
Павловское МУПП "Энергетик" | 41 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.416
Павловское МУПП "Энергетик" | 43 | 10/0,4 | 1982-12-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0816
Павловское МУПП "Энергетик" | 44 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Павловское МУПП "Энергетик" | 45 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.272
Павловское МУПП "Энергетик" | 46 | 10/0,4 | 1980-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.9699
Павловское МУПП "Энергетик" | 47 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0864
Павловское МУПП "Энергетик" | 48 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.23
Павловское МУПП "Энергетик" | 49 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.208
Павловское МУПП "Энергетик" | 50 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.42
Павловское МУПП "Энергетик" | 51 | 10/0,4 | 1972-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.284
Павловское МУПП "Энергетик" | 54 | 10/0,4 | 2007-06-29 |  | 0.1 | 0.09 | 0.022
Павловское МУПП "Энергетик" | 56 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.2916
Павловское МУПП "Энергетик" | 57 | 10/0,4 | 1998-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0528
Павловское МУПП "Энергетик" | 58 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.8561
Павловское МУПП "Энергетик" | 59 | 10/0,4 | 1981-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1125
Павловское МУПП "Энергетик" | 60 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.378
Павловское МУПП "Энергетик" | 61 | 10/0,4 | 1998-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1125
Павловское МУПП "Энергетик" | 62 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.1232
Павловское МУПП "Энергетик" | 65 | 10/0,4 | 1993-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.195
Павловское МУПП "Энергетик" | 66 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.145
Павловское МУПП "Энергетик" | 68 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.14
Павловское МУПП "Энергетик" | 69 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Павловское МУПП "Энергетик" | 70 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.4851
Павловское МУПП "Энергетик" | 71 | 10/0,4 | 1987-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.176
Павловское МУПП "Энергетик" | 73 | 10/0,4 | 1988-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0496
Павловское МУПП "Энергетик" | 74 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 2 | 1.8 | 0.9
Павловское МУПП "Энергетик" | 76 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.244
Павловское МУПП "Энергетик" | 79 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0475
Павловское МУПП "Энергетик" | 80 | 10/0,4 | 1992-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.136
Павловское МУПП "Энергетик" | 81 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.488
Павловское МУПП "Энергетик" | 83 | 10/0,4 | 2009-03-30 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 84 | 10/0,4 | 1991-06-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.1456
Павловское МУПП "Энергетик" | 85 | 10/0,4 | 1994-12-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.5922
Павловское МУПП "Энергетик" | 86 | 10/0,4 | 2009-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0624
Павловское МУПП "Энергетик" | 88 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.41 | 0.369 | 0.1249
Павловское МУПП "Энергетик" | 89 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Павловское МУПП "Энергетик" | 90 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.4788
Павловское МУПП "Энергетик" | 91 | 10/0,4 | 1997-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.034
Павловское МУПП "Энергетик" | 93 | 10/0,4 | 2005-11-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.3175
Павловское МУПП "Энергетик" | 511 | 10/0,4 | 1983-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.048
Павловское МУПП "Энергетик" | 101 | 10/0,4 | 2010-07-03 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1225

## 2013
Форма | Загрузка центров питания
Внимание! Максимально допустимую трансформаторную мощность указывать итоговую с учетом коэффицента (n-1) одним числом. Не указывать в формате 2xA+B.
Субъект РФ
Год | 2013
Наименование сетевой организации | Наименование объекта центра питания | Класс напряжения | Год ввода в эксплуатацию | (при изменении установленной мощности) | Макимально допустимая загрузка трансформаторной мощности, МВА | Макимально допустимая загрузка трансформаторной мощности, МВт | Загруженная мощность по актам об осуществлении ТП, МВт | Загруженная мощность по факту замера режимного дня
Павловское МУПП "Энергетик" | РУ-1 | 10/0,4 | 1950-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.236
Павловское МУПП "Энергетик" | РУ-2 | 10/0,4 | 1950-01-01 |  | 0 | 0 | 0
Павловское МУПП "Энергетик" | 2 | 10/0,4 | 1959-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.2961
Павловское МУПП "Энергетик" | 3 | 10/0,4 | 1968-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.244
Павловское МУПП "Энергетик" | 4 | 10/0,4 | 1960-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0825
Павловское МУПП "Энергетик" | 4А | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0736
Павловское МУПП "Энергетик" | 5 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0792
Павловское МУПП "Энергетик" | 6 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.284
Павловское МУПП "Энергетик" | 7 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.64 | 0.576 | 0.344
Павловское МУПП "Энергетик" | 8 | 10/0,4 | 1977-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0768
Павловское МУПП "Энергетик" | 9 | 10/0,4 | 1962-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.248
Павловское МУПП "Энергетик" | 10 | 10/0,4 | 1992-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1024
Павловское МУПП "Энергетик" | 12 | 10/0,4 | 1965-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.28
Павловское МУПП "Энергетик" | 13 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.1248
Павловское МУПП "Энергетик" | 14 | 10/0,4 | 1960-03-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.0825
Павловское МУПП "Энергетик" | 15 | 10/0,4 | 1971-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.014
Павловское МУПП "Энергетик" | 16 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.025
Павловское МУПП "Энергетик" | 18 | 10/0,4 | 1963-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.216
Павловское МУПП "Энергетик" | 20 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 21 | 10/0,4 | 1965-05-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.3
Павловское МУПП "Энергетик" | 22 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0816
Павловское МУПП "Энергетик" | 23 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.2125
Павловское МУПП "Энергетик" | 25 | 10/0,4 | 1965-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1275
Павловское МУПП "Энергетик" | 26 | 10/0,4 | 1968-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 27 | 10/0,4 | 1969-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.048
Павловское МУПП "Энергетик" | 28 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.1375
Павловское МУПП "Энергетик" | 29 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.208
Павловское МУПП "Энергетик" | 30 | 10/0,4 | 2002-04-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0688
Павловское МУПП "Энергетик" | 31 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Павловское МУПП "Энергетик" | 32 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.56
Павловское МУПП "Энергетик" | 34 | 10/0,4 | 1977-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Павловское МУПП "Энергетик" | 35 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.376
Павловское МУПП "Энергетик" | 36 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.2016
Павловское МУПП "Энергетик" | 37 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 38 | 10/0,4 | 2008-01-30 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Павловское МУПП "Энергетик" | 39 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 40 | 10/0,4 | 1972-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0528
Павловское МУПП "Энергетик" | 41 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.416
Павловское МУПП "Энергетик" | 43 | 10/0,4 | 1982-12-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0816
Павловское МУПП "Энергетик" | 44 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Павловское МУПП "Энергетик" | 45 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.272
Павловское МУПП "Энергетик" | 46 | 10/0,4 | 1980-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.9699
Павловское МУПП "Энергетик" | 47 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0864
Павловское МУПП "Энергетик" | 48 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.23
Павловское МУПП "Энергетик" | 49 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.208
Павловское МУПП "Энергетик" | 50 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.42
Павловское МУПП "Энергетик" | 51 | 10/0,4 | 1972-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.284
Павловское МУПП "Энергетик" | 54 | 10/0,4 | 2007-06-29 |  | 0.1 | 0.09 | 0.022
Павловское МУПП "Энергетик" | 56 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.2916
Павловское МУПП "Энергетик" | 57 | 10/0,4 | 1998-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0528
Павловское МУПП "Энергетик" | 58 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.8561
Павловское МУПП "Энергетик" | 59 | 10/0,4 | 1981-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1125
Павловское МУПП "Энергетик" | 60 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.378
Павловское МУПП "Энергетик" | 61 | 10/0,4 | 1998-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1125
Павловское МУПП "Энергетик" | 62 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.1232
Павловское МУПП "Энергетик" | 65 | 10/0,4 | 1993-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.195
Павловское МУПП "Энергетик" | 66 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.145
Павловское МУПП "Энергетик" | 68 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.14
Павловское МУПП "Энергетик" | 69 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Павловское МУПП "Энергетик" | 70 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.4851
Павловское МУПП "Энергетик" | 71 | 10/0,4 | 1987-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.176
Павловское МУПП "Энергетик" | 73 | 10/0,4 | 1988-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0496
Павловское МУПП "Энергетик" | 74 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 2 | 1.8 | 0.9
Павловское МУПП "Энергетик" | 76 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.244
Павловское МУПП "Энергетик" | 79 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0475
Павловское МУПП "Энергетик" | 80 | 10/0,4 | 1992-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.136
Павловское МУПП "Энергетик" | 81 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.488
Павловское МУПП "Энергетик" | 83 | 10/0,4 | 2009-03-30 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 84 | 10/0,4 | 1991-06-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.1456
Павловское МУПП "Энергетик" | 85 | 10/0,4 | 1994-12-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.5922
Павловское МУПП "Энергетик" | 86 | 10/0,4 | 2009-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0624
Павловское МУПП "Энергетик" | 88 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.41 | 0.369 | 0.1249
Павловское МУПП "Энергетик" | 89 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Павловское МУПП "Энергетик" | 90 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.4788
Павловское МУПП "Энергетик" | 91 | 10/0,4 | 1997-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.034
Павловское МУПП "Энергетик" | 93 | 10/0,4 | 2005-11-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.3175
Павловское МУПП "Энергетик" | 511 | 10/0,4 | 1983-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.048
Павловское МУПП "Энергетик" | 101 | 10/0,4 | 2010-07-03 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1225

## 2014
| Форма | Загрузка центров питания
Внимание! Максимально допустимую трансформаторную мощность указывать итоговую с учетом коэффицента (n-1) одним числом. Не указывать в формате 2xA+B.
| Год | 2014
Субъект РФ | Наименование сетевой организации | Наименование объекта центра питания | Класс напряжения | Год ввода в эксплуатацию | (при изменении установленной мощности) | Макимально допустимая загрузка трансформаторной мощности, МВА | Макимально допустимая загрузка трансформаторной мощности, МВт | Загруженная мощность по актам об осуществлении ТП, МВт | Загруженная мощность по факту замера режимного дня
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | РУ-1 РУ-2 | 10/0,4 | 1950-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.236
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" |  | 10/0,4 | 1950-01-01 |  | 0 | 0 | 0
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 2 | 10/0,4 | 1959-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.2961
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 3 | 10/0,4 | 1968-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.244
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 4 | 10/0,4 | 1960-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0825
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 4А | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0736
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 5 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0792
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 6 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.284
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 7 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.64 | 0.576 | 0.344
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 8 | 10/0,4 | 1977-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0768
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 9 | 10/0,4 | 1962-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.248
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 10 | 10/0,4 | 1992-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1024
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 12 | 10/0,4 | 1965-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.28
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 13 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.1248
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 14 | 10/0,4 | 1960-03-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.0825
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 15 | 10/0,4 | 1971-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.014
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 16 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.025
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 18 | 10/0,4 | 1963-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.216
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 20 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 21 | 10/0,4 | 1965-05-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.3
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 22 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0816
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 23 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.2125
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 25 | 10/0,4 | 1965-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1275
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 26 | 10/0,4 | 1968-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 27 | 10/0,4 | 1969-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.048
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 28 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.1375
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 29 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.208
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 30 | 10/0,4 | 2002-04-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0688
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 31 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 32 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.56
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 34 | 10/0,4 | 1977-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 35 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.376
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 36 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.2016
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 37 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 38 | 10/0,4 | 2008-01-30 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 39 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 40 | 10/0,4 | 1972-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0528
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 41 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.416
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 43 | 10/0,4 | 1982-12-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0816
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 44 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 45 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.272
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 46 | 10/0,4 | 1980-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.9699
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 47 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0864
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 48 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.23
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 49 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.208
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 50 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.42
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 51 | 10/0,4 | 1972-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.284
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 54 | 10/0,4 | 2007-06-29 |  | 0.1 | 0.09 | 0.022
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 56 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.2916
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 57 | 10/0,4 | 1998-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0528
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 58 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.8561
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 59 | 10/0,4 | 1981-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1125
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 60 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.378
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 61 | 10/0,4 | 1998-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1125
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 62 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.1232
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 65 | 10/0,4 | 1993-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.195
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 66 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.145
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 68 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.14
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 69 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 70 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.4851
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 71 | 10/0,4 | 1987-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.176
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 73 | 10/0,4 | 1988-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0496
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 74 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 2 | 1.8 | 0.9
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 76 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.244
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 79 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0475
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 80 | 10/0,4 | 1992-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.136
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 81 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.488
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 83 | 10/0,4 | 2009-03-30 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 84 | 10/0,4 | 1991-06-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.1456
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 85 | 10/0,4 | 1994-12-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.5922
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 86 | 10/0,4 | 2009-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0624
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 88 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.41 | 0.369 | 0.1249
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 89 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 90 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.4788
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 91 | 10/0,4 | 1997-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.034
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 93 | 10/0,4 | 2005-11-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.3175
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 511 | 10/0,4 | 1983-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.048
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 101 | 10/0,4 | 2010-07-03 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1225
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 102 | 10/0,4 | 2014-12-02 |  | 0.16 | 0.144 | 0.1248
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 103 | 10/0,4 | 2014-12-02 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0512
Воронежская область | Павловское МУПП "Энергетик" | 104 | 10/0,4 | 2014-12-02 |  | 0.16 | 0.144 | 0.1201

## 2015
Форма | Загрузка центров питания
Внимание! Максимально допустимую трансформаторную мощность указывать итоговую с учетом коэффицента (n-1) одним числом. Не указывать в формате 2xA+B.
Субъект РФ
Год | 2015
Наименование сетевой организации | Наименование объекта центра питания | Класс напряжения | Год ввода в эксплуатацию | (при изменении установленной мощности) | Макимально допустимая загрузка трансформаторной мощности, МВА | Макимально допустимая загрузка трансформаторной мощности, МВт | Загруженная мощность по актам об осуществлении ТП, МВт | Загруженная мощность по факту замера режимного дня
Павловское МУПП "Энергетик" | РУ-1 | 10/0,4 | 1950-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.236
Павловское МУПП "Энергетик" | РУ-2 | 10/0,4 | 1950-01-01 |  | 0 | 0 | 0
Павловское МУПП "Энергетик" | 2 | 10/0,4 | 1959-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.2961
Павловское МУПП "Энергетик" | 3 | 10/0,4 | 1968-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.244
Павловское МУПП "Энергетик" | 4 | 10/0,4 | 1960-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0825
Павловское МУПП "Энергетик" | 4А | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0736
Павловское МУПП "Энергетик" | 5 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0792
Павловское МУПП "Энергетик" | 6 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.284
Павловское МУПП "Энергетик" | 7 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.64 | 0.576 | 0.344
Павловское МУПП "Энергетик" | 8 | 10/0,4 | 1977-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0768
Павловское МУПП "Энергетик" | 9 | 10/0,4 | 1962-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.248
Павловское МУПП "Энергетик" | 10 | 10/0,4 | 1992-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1024
Павловское МУПП "Энергетик" | 12 | 10/0,4 | 1965-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.28
Павловское МУПП "Энергетик" | 13 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.1248
Павловское МУПП "Энергетик" | 14 | 10/0,4 | 1960-03-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.0825
Павловское МУПП "Энергетик" | 15 | 10/0,4 | 1971-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.014
Павловское МУПП "Энергетик" | 16 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.025
Павловское МУПП "Энергетик" | 18 | 10/0,4 | 1963-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.216
Павловское МУПП "Энергетик" | 20 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 21 | 10/0,4 | 1965-05-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.3
Павловское МУПП "Энергетик" | 22 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0816
Павловское МУПП "Энергетик" | 23 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.2125
Павловское МУПП "Энергетик" | 25 | 10/0,4 | 1965-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1275
Павловское МУПП "Энергетик" | 26 | 10/0,4 | 1968-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 27 | 10/0,4 | 1969-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.048
Павловское МУПП "Энергетик" | 28 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.1375
Павловское МУПП "Энергетик" | 29 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.208
Павловское МУПП "Энергетик" | 30 | 10/0,4 | 2002-04-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0688
Павловское МУПП "Энергетик" | 31 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Павловское МУПП "Энергетик" | 32 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.56
Павловское МУПП "Энергетик" | 34 | 10/0,4 | 1977-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Павловское МУПП "Энергетик" | 35 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.376
Павловское МУПП "Энергетик" | 36 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.2016
Павловское МУПП "Энергетик" | 37 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 38 | 10/0,4 | 2008-01-30 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Павловское МУПП "Энергетик" | 39 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 40 | 10/0,4 | 1972-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0528
Павловское МУПП "Энергетик" | 41 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.416
Павловское МУПП "Энергетик" | 43 | 10/0,4 | 1982-12-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0816
Павловское МУПП "Энергетик" | 44 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Павловское МУПП "Энергетик" | 45 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.272
Павловское МУПП "Энергетик" | 46 | 10/0,4 | 1980-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.9699
Павловское МУПП "Энергетик" | 47 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0864
Павловское МУПП "Энергетик" | 48 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.23
Павловское МУПП "Энергетик" | 49 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.208
Павловское МУПП "Энергетик" | 50 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.42
Павловское МУПП "Энергетик" | 51 | 10/0,4 | 1972-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.284
Павловское МУПП "Энергетик" | 54 | 10/0,4 | 2007-06-29 |  | 0.1 | 0.09 | 0.022
Павловское МУПП "Энергетик" | 56 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.2916
Павловское МУПП "Энергетик" | 57 | 10/0,4 | 1998-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0528
Павловское МУПП "Энергетик" | 58 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.8561
Павловское МУПП "Энергетик" | 59 | 10/0,4 | 1981-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1125
Павловское МУПП "Энергетик" | 60 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.378
Павловское МУПП "Энергетик" | 61 | 10/0,4 | 1998-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1125
Павловское МУПП "Энергетик" | 62 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.1232
Павловское МУПП "Энергетик" | 65 | 10/0,4 | 1993-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.195
Павловское МУПП "Энергетик" | 66 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.145
Павловское МУПП "Энергетик" | 68 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.14
Павловское МУПП "Энергетик" | 69 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Павловское МУПП "Энергетик" | 70 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.4851
Павловское МУПП "Энергетик" | 71 | 10/0,4 | 1987-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.176
Павловское МУПП "Энергетик" | 73 | 10/0,4 | 1988-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0496
Павловское МУПП "Энергетик" | 74 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 2 | 1.8 | 0.9
Павловское МУПП "Энергетик" | 76 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.244
Павловское МУПП "Энергетик" | 78 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0608
Павловское МУПП "Энергетик" | 79 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0475
Павловское МУПП "Энергетик" | 80 | 10/0,4 | 1992-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.136
Павловское МУПП "Энергетик" | 81 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.488
Павловское МУПП "Энергетик" | 83 | 10/0,4 | 2009-03-30 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 84 | 10/0,4 | 1991-06-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.1456
Павловское МУПП "Энергетик" | 85 | 10/0,4 | 1994-12-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.5922
Павловское МУПП "Энергетик" | 86 | 10/0,4 | 2009-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0624
Павловское МУПП "Энергетик" | 88 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.41 | 0.369 | 0.1249
Павловское МУПП "Энергетик" | 89 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Павловское МУПП "Энергетик" | 90 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.4788
Павловское МУПП "Энергетик" | 91 | 10/0,4 | 1997-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.034
Павловское МУПП "Энергетик" | 93 | 10/0,4 | 2005-11-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.3175
Павловское МУПП "Энергетик" | 511 | 10/0,4 | 1983-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.048
Павловское МУПП "Энергетик" | 101 | 10/0,4 | 2010-07-03 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1225
Павловское МУПП "Энергетик" | 102 | 10/0,4 | 2014-12-02 |  | 0.16 | 0.144 | 0.1248
Павловское МУПП "Энергетик" | 103 | 10/0,4 | 2014-12-02 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0512
Павловское МУПП "Энергетик" | 104 | 10/0,4 | 2014-12-02 |  | 0.16 | 0.144 | 0.1201
Павловское МУПП "Энергетик" | 107 | 10/0,4 | 2014-12-02 |  | 0.8 | 0.72 | 0
Павловское МУПП "Энергетик" | 108 | 10/0,4 | 2015-03-25 |  | 2.5 | 2.25 | 0
Павловское МУПП "Энергетик" | 109 | 10/0,4 | 2015-07-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0

## 2016
Форма | Загрузка центров питания
Внимание! Максимально допустимую трансформаторную мощность указывать итоговую с учетом коэффицента (n-1) одним числом. Не указывать в формате 2xA+B.
Субъект РФ
Год | 2016
Наименование сетевой организации | Наименование объекта центра питания | Класс напряжения | Год ввода в эксплуатацию | (при изменении установленной мощности) | Макимально допустимая загрузка трансформаторной мощности, МВА | Макимально допустимая загрузка трансформаторной мощности, МВт | Загруженная мощность по актам об осуществлении ТП, МВт | Загруженная мощность по факту замера режимного дня
Павловское МУПП "Энергетик" | РУ-1 | 10/0,4 | 1950-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.236
Павловское МУПП "Энергетик" | РУ-2 | 10/0,4 | 1950-01-01 |  | 0 | 0 | 0
Павловское МУПП "Энергетик" | 2 | 10/0,4 | 1959-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.2961
Павловское МУПП "Энергетик" | 3 | 10/0,4 | 1968-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.244
Павловское МУПП "Энергетик" | 4 | 10/0,4 | 1960-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0825
Павловское МУПП "Энергетик" | 4А | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0736
Павловское МУПП "Энергетик" | 5 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0792
Павловское МУПП "Энергетик" | 6 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.284
Павловское МУПП "Энергетик" | 7 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.64 | 0.576 | 0.344
Павловское МУПП "Энергетик" | 8 | 10/0,4 | 1977-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0768
Павловское МУПП "Энергетик" | 9 | 10/0,4 | 1962-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.248
Павловское МУПП "Энергетик" | 10 | 10/0,4 | 1992-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1024
Павловское МУПП "Энергетик" | 12 | 10/0,4 | 1965-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.28
Павловское МУПП "Энергетик" | 13 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.1248
Павловское МУПП "Энергетик" | 14 | 10/0,4 | 1960-03-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.0825
Павловское МУПП "Энергетик" | 15 | 10/0,4 | 1971-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.014
Павловское МУПП "Энергетик" | 16 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.025
Павловское МУПП "Энергетик" | 18 | 10/0,4 | 1963-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.216
Павловское МУПП "Энергетик" | 20 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 21 | 10/0,4 | 1965-05-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.3
Павловское МУПП "Энергетик" | 22 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0816
Павловское МУПП "Энергетик" | 23 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.2125
Павловское МУПП "Энергетик" | 25 | 10/0,4 | 1965-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1275
Павловское МУПП "Энергетик" | 26 | 10/0,4 | 1968-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 27 | 10/0,4 | 1969-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.048
Павловское МУПП "Энергетик" | 28 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.1375
Павловское МУПП "Энергетик" | 29 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.208
Павловское МУПП "Энергетик" | 30 | 10/0,4 | 2002-04-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0688
Павловское МУПП "Энергетик" | 31 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Павловское МУПП "Энергетик" | 32 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.56
Павловское МУПП "Энергетик" | 34 | 10/0,4 | 1977-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Павловское МУПП "Энергетик" | 35 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.376
Павловское МУПП "Энергетик" | 36 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.2016
Павловское МУПП "Энергетик" | 37 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 38 | 10/0,4 | 2008-01-30 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Павловское МУПП "Энергетик" | 39 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 40 | 10/0,4 | 1972-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0528
Павловское МУПП "Энергетик" | 41 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.416
Павловское МУПП "Энергетик" | 43 | 10/0,4 | 1982-12-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0816
Павловское МУПП "Энергетик" | 44 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Павловское МУПП "Энергетик" | 45 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.272
Павловское МУПП "Энергетик" | 46 | 10/0,4 | 1980-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.9699
Павловское МУПП "Энергетик" | 47 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0864
Павловское МУПП "Энергетик" | 48 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.23
Павловское МУПП "Энергетик" | 49 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.208
Павловское МУПП "Энергетик" | 50 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.42
Павловское МУПП "Энергетик" | 51 | 10/0,4 | 1972-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.284
Павловское МУПП "Энергетик" | 54 | 10/0,4 | 2007-06-29 |  | 0.1 | 0.09 | 0.022
Павловское МУПП "Энергетик" | 56 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.2916
Павловское МУПП "Энергетик" | 57 | 10/0,4 | 1998-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0528
Павловское МУПП "Энергетик" | 58 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.8561
Павловское МУПП "Энергетик" | 59 | 10/0,4 | 1981-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1125
Павловское МУПП "Энергетик" | 60 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.378
Павловское МУПП "Энергетик" | 61 | 10/0,4 | 1998-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1125
Павловское МУПП "Энергетик" | 62 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.1232
Павловское МУПП "Энергетик" | 65 | 10/0,4 | 1993-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.195
Павловское МУПП "Энергетик" | 66 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.145
Павловское МУПП "Энергетик" | 68 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.14
Павловское МУПП "Энергетик" | 69 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Павловское МУПП "Энергетик" | 70 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.4851
Павловское МУПП "Энергетик" | 71 | 10/0,4 | 1987-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.176
Павловское МУПП "Энергетик" | 73 | 10/0,4 | 1988-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0496
Павловское МУПП "Энергетик" | 74 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 2 | 1.8 | 0.9
Павловское МУПП "Энергетик" | 76 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.244
Павловское МУПП "Энергетик" | 78 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0608
Павловское МУПП "Энергетик" | 79 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0475
Павловское МУПП "Энергетик" | 80 | 10/0,4 | 1992-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.136
Павловское МУПП "Энергетик" | 81 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.488
Павловское МУПП "Энергетик" | 83 | 10/0,4 | 2009-03-30 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 84 | 10/0,4 | 1991-06-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.1456
Павловское МУПП "Энергетик" | 85 | 10/0,4 | 1994-12-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.5922
Павловское МУПП "Энергетик" | 86 | 10/0,4 | 2009-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0624
Павловское МУПП "Энергетик" | 88 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.41 | 0.369 | 0.1249
Павловское МУПП "Энергетик" | 89 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Павловское МУПП "Энергетик" | 90 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.4788
Павловское МУПП "Энергетик" | 91 | 10/0,4 | 1997-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.034
Павловское МУПП "Энергетик" | 93 | 10/0,4 | 2005-11-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.3175
Павловское МУПП "Энергетик" | 511 | 10/0,4 | 1983-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.048
Павловское МУПП "Энергетик" | 101 | 10/0,4 | 2010-07-03 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1225
Павловское МУПП "Энергетик" | 102 | 10/0,4 | 2014-12-02 |  | 0.16 | 0.144 | 0.1248
Павловское МУПП "Энергетик" | 103 | 10/0,4 | 2014-12-02 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0512
Павловское МУПП "Энергетик" | 104 | 10/0,4 | 2014-12-02 |  | 0.16 | 0.144 | 0.1201
Павловское МУПП "Энергетик" | 107 | 10/0,4 | 2014-12-02 |  | 0.8 | 0.72 | 0
Павловское МУПП "Энергетик" | 108 | 10/0,4 | 2015-03-25 |  | 2.5 | 2.25 | 0
Павловское МУПП "Энергетик" | 109 | 10/0,4 | 2015-07-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0
Павловское МУПП "Энергетик" | 110 | 10/0,4 | 2016-10-21 |  | 0.4 | 0.36 | 0

## 2017
Форма | Загрузка центров питания
Внимание! Максимально допустимую трансформаторную мощность указывать итоговую с учетом коэффицента (n-1) одним числом. Не указывать в формате 2xA+B.
Субъект РФ
Год | 2017
Наименование сетевой организации | Наименование объекта центра питания | Класс напряжения | Год ввода в эксплуатацию | (при изменении установленной мощности) | Макимально допустимая загрузка трансформаторной мощности, МВА | Макимально допустимая загрузка трансформаторной мощности, МВт | Загруженная мощность по актам об осуществлении ТП, МВт | Загруженная мощность по факту замера режимного дня
Павловское МУПП "Энергетик" | РУ-1 | 10/0,4 | 1950-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.236
Павловское МУПП "Энергетик" | РУ-2 | 10/0,4 | 1950-01-01 |  | 0 | 0 | 0
Павловское МУПП "Энергетик" | 2 | 10/0,4 | 1959-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.2961
Павловское МУПП "Энергетик" | 3 | 10/0,4 | 1968-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.244
Павловское МУПП "Энергетик" | 4 | 10/0,4 | 1960-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0825
Павловское МУПП "Энергетик" | 4А | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0736
Павловское МУПП "Энергетик" | 5 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0792
Павловское МУПП "Энергетик" | 6 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.284
Павловское МУПП "Энергетик" | 7 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.64 | 0.576 | 0.344
Павловское МУПП "Энергетик" | 8 | 10/0,4 | 1977-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0768
Павловское МУПП "Энергетик" | 9 | 10/0,4 | 1962-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.248
Павловское МУПП "Энергетик" | 10 | 10/0,4 | 1992-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1024
Павловское МУПП "Энергетик" | 12 | 10/0,4 | 1965-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.28
Павловское МУПП "Энергетик" | 13 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.1248
Павловское МУПП "Энергетик" | 14 | 10/0,4 | 1960-03-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.0825
Павловское МУПП "Энергетик" | 15 | 10/0,4 | 1971-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.014
Павловское МУПП "Энергетик" | 16 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.025
Павловское МУПП "Энергетик" | 18 | 10/0,4 | 1963-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.216
Павловское МУПП "Энергетик" | 20 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 21 | 10/0,4 | 1965-05-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.3
Павловское МУПП "Энергетик" | 22 | 10/0,4 | 1966-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0816
Павловское МУПП "Энергетик" | 23 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.2125
Павловское МУПП "Энергетик" | 25 | 10/0,4 | 1965-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1275
Павловское МУПП "Энергетик" | 26 | 10/0,4 | 1968-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 27 | 10/0,4 | 1969-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.048
Павловское МУПП "Энергетик" | 28 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.1375
Павловское МУПП "Энергетик" | 29 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.208
Павловское МУПП "Энергетик" | 30 | 10/0,4 | 2002-04-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0688
Павловское МУПП "Энергетик" | 31 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Павловское МУПП "Энергетик" | 32 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.56
Павловское МУПП "Энергетик" | 34 | 10/0,4 | 1977-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Павловское МУПП "Энергетик" | 35 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.376
Павловское МУПП "Энергетик" | 36 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.2016
Павловское МУПП "Энергетик" | 37 | 10/0,4 | 1978-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 38 | 10/0,4 | 2008-01-30 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Павловское МУПП "Энергетик" | 39 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 40 | 10/0,4 | 1972-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0528
Павловское МУПП "Энергетик" | 41 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.416
Павловское МУПП "Энергетик" | 43 | 10/0,4 | 1982-12-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0816
Павловское МУПП "Энергетик" | 44 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Павловское МУПП "Энергетик" | 45 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.272
Павловское МУПП "Энергетик" | 46 | 10/0,4 | 1980-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.9699
Павловское МУПП "Энергетик" | 47 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0864
Павловское МУПП "Энергетик" | 48 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.23
Павловское МУПП "Энергетик" | 49 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.63 | 0.567 | 0.208
Павловское МУПП "Энергетик" | 50 | 10/0,4 | 1961-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.42
Павловское МУПП "Энергетик" | 51 | 10/0,4 | 1972-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.284
Павловское МУПП "Энергетик" | 54 | 10/0,4 | 2007-06-29 |  | 0.1 | 0.09 | 0.022
Павловское МУПП "Энергетик" | 56 | 10/0,4 | 1989-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.2916
Павловское МУПП "Энергетик" | 57 | 10/0,4 | 1998-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0528
Павловское МУПП "Энергетик" | 58 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.65 | 0.585 | 0.8561
Павловское МУПП "Энергетик" | 59 | 10/0,4 | 1981-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1125
Павловское МУПП "Энергетик" | 60 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.378
Павловское МУПП "Энергетик" | 61 | 10/0,4 | 1998-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1125
Павловское МУПП "Энергетик" | 62 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.1232
Павловское МУПП "Энергетик" | 65 | 10/0,4 | 1993-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.195
Павловское МУПП "Энергетик" | 66 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.5 | 0.45 | 0.145
Павловское МУПП "Энергетик" | 68 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.14
Павловское МУПП "Энергетик" | 69 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0925
Павловское МУПП "Энергетик" | 70 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.4851
Павловское МУПП "Энергетик" | 71 | 10/0,4 | 1987-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.176
Павловское МУПП "Энергетик" | 73 | 10/0,4 | 1988-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0496
Павловское МУПП "Энергетик" | 74 | 10/0,4 | 1974-01-01 |  | 2 | 1.8 | 0.9
Павловское МУПП "Энергетик" | 76 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.244
Павловское МУПП "Энергетик" | 78 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0608
Павловское МУПП "Энергетик" | 79 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.0475
Павловское МУПП "Энергетик" | 80 | 10/0,4 | 1992-01-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0.136
Павловское МУПП "Энергетик" | 81 | 10/0,4 | 1986-01-01 |  | 0.8 | 0.72 | 0.488
Павловское МУПП "Энергетик" | 83 | 10/0,4 | 2009-03-30 |  | 0.4 | 0.36 | 0.24
Павловское МУПП "Энергетик" | 84 | 10/0,4 | 1991-06-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.1456
Павловское МУПП "Энергетик" | 85 | 10/0,4 | 1994-12-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.5922
Павловское МУПП "Энергетик" | 86 | 10/0,4 | 2009-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0624
Павловское МУПП "Энергетик" | 88 | 10/0,4 | 1994-01-01 |  | 0.41 | 0.369 | 0.1249
Павловское МУПП "Энергетик" | 89 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 0.25 | 0.225 | 0.07
Павловское МУПП "Энергетик" | 90 | 10/0,4 | 1995-01-01 |  | 1.26 | 1.134 | 0.4788
Павловское МУПП "Энергетик" | 91 | 10/0,4 | 1997-01-01 |  | 0.1 | 0.09 | 0.034
Павловское МУПП "Энергетик" | 93 | 10/0,4 | 2005-11-01 |  | 0.32 | 0.288 | 0.3175
Павловское МУПП "Энергетик" | 511 | 10/0,4 | 1983-01-01 |  | 0.16 | 0.144 | 0.048
Павловское МУПП "Энергетик" | 101 | 10/0,4 | 2010-07-03 |  | 0.25 | 0.225 | 0.1225
Павловское МУПП "Энергетик" | 102 | 10/0,4 | 2014-12-02 |  | 0.16 | 0.144 | 0.1248
Павловское МУПП "Энергетик" | 103 | 10/0,4 | 2014-12-02 |  | 0.16 | 0.144 | 0.0512
Павловское МУПП "Энергетик" | 104 | 10/0,4 | 2014-12-02 |  | 0.16 | 0.144 | 0.1201
Павловское МУПП "Энергетик" | 107 | 10/0,4 | 2014-12-02 |  | 0.8 | 0.72 | 0
Павловское МУПП "Энергетик" | 108 | 10/0,4 | 2015-03-25 |  | 2.5 | 2.25 | 0
Павловское МУПП "Энергетик" | 109 | 10/0,4 | 2015-07-01 |  | 0.4 | 0.36 | 0
Павловское МУПП "Энергетик" | 110 | 10/0,4 | 2016-10-21 |  | 0.4 | 0.36 | 0