## Отчет
п. 19 г. 6 Информация о объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2 квартал 2020 года Павловский МУПП "Энергетик" согласно журнала 8.1
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Объем недопоставленной в результате аварийный отключений электрической энергии кВт*ч
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №11 П-II, КЛ-10кВ №8 П-II | 35 | 2020-04-09 12:00 | 2020-04-09 16:00 | В | 4 | КЛ | 0 | 0 | 1867 | 0 | 0 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 1867 | 0 | 1474.93 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 5899.72
2 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 П-II | 35 | 2020-04-13 10:04 | 2020-04-13 13:50 | В | 3.7667 | ВЛ | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 206.98 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 779.6247
3 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №14 П-II | 35 | 2020-04-21 23:15 | 2020-04-22 04:50 | В | 5.5833 | КЛ | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 312.05 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1742.2792
4 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 П-II | 35 | 2020-04-24 13:45 | 2020-04-24 14:50 | В | 1.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 199.87 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 216.5258
5 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 П-I | 35 | 2020-05-29 14:10 | 2020-05-29 16:10 | В | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 993.82 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1987.64
6 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №10 П-II | 35 | 2020-05-30 15:55 | 2020-05-30 18:45 | В | 2.8333 | КЛ | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 112.97 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.14 | 1 | 320.0817
7 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №1 П-II | 35 | 2020-06-07 10:17 | 2020-06-07 13:38 | В | 3.35 | ВЛ | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 34.76 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 116.446
8 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №7 П-II | 35 | 2020-06-18 05:48 | 2020-06-18 09:30 | В | 3.7 | КЛ | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 0 | 1333.52 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 4934.024
Итого объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии | [26 empty] | 15996.3413

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь