## Отчет
п. 19 г. 6 Информация о объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 3 квартал 2020 года Павловский МУПП "Энергетик" согласно журнала 8.1
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Объем недопоставленной в результате аварийный отключений электрической энергии кВт*ч
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №14 П-II | 35 | 2020-07-03 18:40 | 2020-07-03 20:18 | В | 1.6333 | КЛ | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 507.18 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 828.394
2 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №13 П-II | 35 | 2020-07-03 18:00 | 2020-07-03 19:14 | В | 1.2333 | КЛ | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 71.1 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 87.69
3 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 П-II | 35 | 2020-07-05 10:00 | 2020-07-05 12:40 | В | 2.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 402.11 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1072.2933
4 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 П-II | 35 | 2020-07-25 07:00 | 2020-07-25 10:02 | В | 3.0333 | ВЛ | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 402.11 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1219.7337
5 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 П-I | 35 | 2020-07-27 05:34 | 2020-07-27 09:20 | В | 3.7667 | ВЛ | 0 | 0 | 2649 | 0 | 0 | 2649 | 0 | 0 | 0 | 2649 | 0 | 2092.71 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 7882.541
6 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №9 П-II | 35 | 2020-07-31 10:14 | 2020-07-31 11:31 | В | 1.2833 | КЛ | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 143.78 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.14 | 1 | 184.5177
7 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 П-II | 35 | 2020-08-18 18:25 | 2020-08-18 19:55 | В | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 408.43 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 612.645
8 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №14 П-II | 35 | 2020-08-18 18:25 | 2020-08-18 19:27 | В | 1.0333 | КЛ | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 317.58 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 328.166
9 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №8 П-II | 35 | 2020-08-18 21:10 | 2020-08-18 23:30 | В | 2.3333 | КЛ | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 123.24 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 287.56
10 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 П-II | 35 | 2020-09-25 18:13 | 2020-09-25 19:43 | В | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 408.43 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 612.645
Итого объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии | [26 empty] | 13116.1857

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь