## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
Павловское МУПП "Энергетик"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 П-II | 35 | 10,31 2021.04.12 | 12,47 2021.04.12 | В | 2.2667 | ВЛ | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 95.59 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1
2 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №10 П-II | 35 | 15,12 2021.04.29 | 16,05 2021.04.29 | В | 0.88333 | КЛ | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 92.43 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
3 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №7 П-II | 35 | 16,29 2021.05.04 | 18,44 2021.05.04 | В | 2.25 | КЛ | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 1437.8 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1
4 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №13 П-II | 35 | 16,29 2021.05.04 | 20,06 2021.05.04 | В | 3.6167 | КЛ | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 71.1 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1
5 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №9 П-II | 35 | 13,52 2021.05.17 | 16,07 2021.05.17 | В | 2.25 | КЛ | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 64.78 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.9.3 | 4.10 | 1
6 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №13 П-II | 35 | 09,12 2021.06.03 | 11,13 2021.06.03 | В | 2.0167 | КЛ | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 507.18 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1
7 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №13 П-II | 35 | 13,40 2021.06.09 | 16,05 2021.06.09 | В | 2.4167 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.79 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1
8 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 П-II | 35 | 13,40 2021.06.09 | 19,10 2021.06.09 | В | 5.5 | ВЛ | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 96.38 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
9 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 П-I | 35 | 13,40 2021.06.09 | 16,15 2021.06.09 | В | 2.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 255.17 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
10 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №11 П-II | 35 | 14,35 2021.06.09 | 17,18 2021.06.09 | В | 2.7167 | КЛ | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 673.08 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1
11 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №14 П-II | 35 | 20,59 2021.06.11 | 03,08 2021.06.12 | В | 6.15 | КЛ | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 507.18 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1
12 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 П-I | 35 | 21,10 2021.06.11 | 22,38 2021.06.11 | В | 1.4667 | ВЛ | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 45.03 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1
13 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 П-II | 35 | 14,05 2021.06.14 | 17,45 2021.06.14 | В | 3.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 96.38 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1
3942.89

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь