## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 3 квартал |  | 2023 | года
Павловское МУПП "Энергетик"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №9 П-II | 10 (10.5) | 02,40 2023.07.01 | 07,05 2023.07.01 | В | 4.4167 | КЛ | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 427.3125 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1
2 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ 7 П-II | 10 (10.5) | 15,18 2023.07.05 | 17,12 2023.07.05 | В | 1.9 | КЛ | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 2593.5 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
3 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ 8 П-II | 10 (10.5) | 15,18 2023.07.05 | 17,12 2023.07.05 | В | 1.9 | КЛ | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 333.45 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
4 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ 9 П-II | 10 (10.5) | 15,18 2023.07.05 | 17,12 2023.07.05 | В | 1.9 | КЛ | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 111.15 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
5 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ 11 П-II | 10 (10.5) | 15,18 2023.07.05 | 17,12 2023.07.05 | В | 1.9 | КЛ | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 1214.1 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
6 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ 12 П-II | 10 (10.5) | 15,18 2023.07.05 | 17,12 2023.07.05 | В | 1.9 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.85 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
7 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ 13 П-II | 10 (10.5) | 15,18 2023.07.05 | 21,44 2023.07.05 | В | 6.4333 | КЛ | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 434.25 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
8 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ 14 П-II | 10 (10.5) | 15,18 2023.07.05 | 18,07 2023.07.05 | В | 2.8167 | КЛ | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 1356.225 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
9 | МУПП "Энергетик" | КЛ | ВЛ-10кВ 4 П-II | 10 (10.5) | 15,18 2023.07.05 | 17,12 2023.07.05 | В | 1.9 | ВЛ | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 830.775 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
10 | МУПП "Энергетик" | КЛ | ВЛ-10кВ 5 П-II | 10 (10.5) | 15,18 2023.07.05 | 17,12 2023.07.05 | В | 1.9 | ВЛ | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 173.85 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
11 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ 7 П-II | 10 (10.5) | 14,56 2023.07.24 | 17,18 2023.07.24 | В | 2.3667 | КЛ | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 4118 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1
12 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №10 П-II | 10 (10.5) | 18,55 2023.08.07 | 22,19 2023.08.07 | В | 3.4 | КЛ | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 285.6 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1
13 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №11 П-II | 10 (10.5) | 18,55 2023.08.07 | 22,19 2023.08.07 | В | 3.4 | КЛ | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 2172.6 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1
14 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №14 П-II | 10 (10.5) | 18,55 2023.08.07 | 22,19 2023.08.07 | В | 3.4 | КЛ | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 1637.1 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1
15 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №7 П-II | 10 (10.5) | 14,59 2023.09.13 | 17,04 2023.09.13 | В | 2.0833 | КЛ | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 2843.75 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.21 | 1
16 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №14 П-II | 10 (10.5) | 22,48 2023.09.27 | 02,00 2023.09.28 | В | 3.2 | КЛ | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 904.8 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь