## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства Павловского МУПП "Энергетик" в 2021 г.
№ п\п | наименование объекта |  | 1 полугодие
1 | ВЛ 10 кВ№3 ПС 35/10 «Павловск-1»; | нагрузка, А | 127.2
|  | напряжение, кВ | 10.5
2 | ВЛ 10 кВ№5 ПС 35/10 «Павловск-1»; | нагрузка, А | 50.6
|  | напряжение, кВ | 10.5
3 | ВЛ 10 кв №1ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 14.4
|  | напряжение, кВ | 10.6
4 | ВЛ 10 кв №4 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 35.2
|  | напряжение, кВ | 10.6
5 | ВЛ 10 кв №5 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 54
|  | напряжение, кВ | 10.6
6 | КЛ 10 кв №7 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 56.4
|  | напряжение, кВ | 10.6
7 | КЛ 10 кв №8 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 24.8
|  | напряжение, кВ | 10.6
8 | КЛ 10 кв №9 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 1.2
|  | напряжение, кВ | 10.6
9 | КЛ 10 кв №10 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 31.6
|  | напряжение, кВ | 10.6
10 | КЛ 10 кв №11 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 32
|  | напряжение, кВ | 10.6
11 | КЛ 10 кв №12 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 4
|  | напряжение, кВ | 10.6
12 | КЛ 10 кв №13 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 2
|  | напряжение, кВ | 10.6
13 | КЛ 10 кв №14 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 47.4
|  | напряжение, кВ | 10.6