## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства Павловского МУПП "Энергетик" в 2022 г.
№ п\п | наименование объекта |  | 1 полугодие
1 | ВЛ 10 кВ№3 ПС 35/10 «Павловск-1»; | нагрузка, А | 82
|  | напряжение, кВ | 10.5
2 | ВЛ 10 кВ№5 ПС 35/10 «Павловск-1»; | нагрузка, А | 10
|  | напряжение, кВ | 10.5
3 | ВЛ 10 кв №1ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 13
|  | напряжение, кВ | 10.7
4 | ВЛ 10 кв №4 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 16
|  | напряжение, кВ | 10.7
5 | ВЛ 10 кв №5 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 57
|  | напряжение, кВ | 10.6
6 | КЛ 10 кв №7 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 49
|  | напряжение, кВ | 10.6
7 | КЛ 10 кв №8 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 3
|  | напряжение, кВ | 10.7
8 | КЛ 10 кв №9 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 16
|  | напряжение, кВ | 10.7
9 | КЛ 10 кв №10 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 12
|  | напряжение, кВ | 10.7
10 | КЛ 10 кв №11 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 16
|  | напряжение, кВ | 10.7
11 | КЛ 10 кв №12 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 6
|  | напряжение, кВ | 10.6
12 | КЛ 10 кв №13 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 42
|  | напряжение, кВ | 10.6
13 | КЛ 10 кв №14 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 28
|  | напряжение, кВ | 10.7