## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства Павловского МУПП "Энергетик" в 2023 г.
№ п\п | наименование объекта |  | 2 полугодие
1 | ВЛ 10 кВ№3 ПС 35/10 «Павловск-1»; | нагрузка, А | 52
|  | напряжение, кВ | 10.7
2 | ВЛ 10 кВ№5 ПС 35/10 «Павловск-1»; | нагрузка, А | 51
|  | напряжение, кВ | 10.7
3 | ВЛ 10 кв №4 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 42
|  | напряжение, кВ | 10.7
4 | ВЛ 10 кв №5 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 38
|  | напряжение, кВ | 10.7
5 | КЛ 10 кв №7 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 39
|  | напряжение, кВ | 10.7
6 | КЛ 10 кв №8 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 11
|  | напряжение, кВ | 10.7
7 | КЛ 10 кв №9 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 5
|  | напряжение, кВ | 10.7
8 | КЛ 10 кв №10 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 1
|  | напряжение, кВ | 10.7
9 | КЛ 10 кв №11 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 17
|  | напряжение, кВ | 10.7
10 | КЛ 10 кв №12 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 3
|  | напряжение, кВ | 10.7
11 | КЛ 10 кв №13 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 43
|  | напряжение, кВ | 10.7
12 | КЛ 10 кв №14 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 42
|  | напряжение, кВ | 10.7