## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства Павловского МУПП "Энергетик" в 2018 г.
№ п\п | наименование объекта |  | 1 полугодие | 2 полугодие
1 | ВЛ 10 кВ№3 ПС 35/10 «Павловск-1»; | нагрузка, А | 30 | 63
|  | напряжение, кВ | 10.5 | 10.7
2 | ВЛ 10 кВ№5 ПС 35/10 «Павловск-1»; | нагрузка, А | 26 | 82
|  | напряжение, кВ | 10.5 | 10.7
3 | ВЛ 10 кв №1ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 20 | 24
|  | напряжение, кВ | 10.5 | 10.7
4 | ВЛ 10 кв №4 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 16 | 79
|  | напряжение, кВ | 10.5 | 10.7
5 | ВЛ 10 кв №5 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 68 | 35
|  | напряжение, кВ | 10.4 | 10.7
6 | КЛ 10 кв №7 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 55 | 69
|  | напряжение, кВ | 10.4 | 10.7
7 | КЛ 10 кв №8 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 20 | 51
|  | напряжение, кВ | 10.5 | 10.7
8 | КЛ 10 кв №9 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 24 | 25
|  | напряжение, кВ | 10.5 | 10.7
9 | КЛ 10 кв №10 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 4 | 11
|  | напряжение, кВ | 10.5 | 10.7
10 | КЛ 10 кв №11 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 56 | 28
|  | напряжение, кВ | 10.5 | 10.7
11 | КЛ 10 кв №12 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 1 | 2
|  | напряжение, кВ | 10.4 | 10.7
12 | КЛ 10 кв №13 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 37 | 62
|  | напряжение, кВ | 10.4 | 10.7
13 | КЛ 10 кв №14 ПС 110/35/10 «Павловск-2»; | нагрузка, А | 38 | 40
|  | напряжение, кВ | 10.5 | 10.7