Пояснительная записка к проекту доработанной инвестиционной программы Муниципального унитарного производственного  предприятия Павловского муниципального района «Энергетик» на 2020-2024 гг

ВВЕДЕНИЕ

Инвестиционная программа Муниципального унитарного производственного  предприятия Павловского муниципального района «Энергетик» на 2020-2024 гг. разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Информация о проекте инвестиционной программы Муниципального унитарного производственного предприятия Павловского муниципального района «Энергетик»  раскрыта по формам приказа Минэнерго России от 05.05.2016 №380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта "ж" пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года N 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».

1. Общие сведения об организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа

1.1. Муниципальное   унитарное   предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения  Павловское муниципальное унитарное производственное предприятие "Энергетик", в дальнейшем именуемое "Предприятие", создано путем  реорганизации,   в соответствии с Постановлением администрации Павловского района Воронежской области от 07.08.1997 г. и является правопреемником  Павловского МППЖКХ   в соответствии с разделительным балансом и передаточным актом по состоянию на 1 июля 1997 года.

1.2. Полное наименование Предприятия  на русском языке: Павловское муниципальное унитарное производственное предприятие "Энергетик" ,

сокращенное Павловское МУПП "Энергетик"

1.3.     Предприятие является коммерческой организацией.

1.4. Предприятие находится в ведомственном подчинении администрации Павловского района Воронежской области, (далее - Орган исполнительной власти).

Функции учредителя Предприятия осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского района Воронежской области.

1.5. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения унитарного предприятия. Печать Предприятия может содержать также его фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

1.6. Место нахождения Предприятия:

Россия, Воронежская область, г.Павловск.

Почтовый адрес:  396422,  Воронежская область, г.Павловск, ул. К.Готвальда, д.1.

1.7. Предприятие приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.8. Предприятие не имеет: филиалов и представительств.

1.9. На момент утверждения Устава ( 29.09.2005 г.) чистые активы предприятия составляли 11759 тыс.руб., (одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч рублей ). Размер уставного фонда Предприятия 200,00 (двести тысяч рублей)

В соответствии с внесением изменений в действующую редакцию Устава, утвержденного постановлением администрации Павловского района Воронежской области от 24.05.2011 года № 326, предприятие вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- передача электроэнергии;

- распределение электроэнергии;

- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводных линий связи, включая самостоятельные работы;

- производство   электромонтажных работ;

- прочая вспомогательная деятельность, связанная с электроэнергией;

- коммунальные услуги;

- производство, передача и распределение тепловой энергии;

- сбор, очистка и распределение воды;

- сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

- прочая деятельность, связанная с оказанием услуг.

Общие сведения об организации представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -   Общие сведения об организации

| Полное наименование | Павловское муниципальное производственное предприятие «Энергетик» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование | МУПП «Энергетик» |

2. Адресные данные:

| Юридический адрес | 396422, РФ Воронежская область, г. Павловск, улица К. Готвальда, дом 1. |
| --- | --- |
| Фактический адрес | 396422, РФ Воронежская область, г. Павловск, улица К. Готвальда, дом 1. |
| ОГРН | 102 360 107 03 82 |
| ИНН/КПП | 3620005653/362001001 |
| ОКПО | 45962481 |
| Вид деятельности в соответствии с учредительными документами | Передача электрической энергии |
| ФИО | Туревский Константин Леонидович |
| Должность | Директор |
| На основании чего действует | Устава |
| Контактный телефон | (847362) 2-49- 63, |
| Факс | (847362) 2-49- 63, |
| Электронная почта | muppenerg@bk.ru |

Павловский МУПП «Энергетик» является электросетевой организацией, обеспечивающей  передачу электрической энергии   потребителям г. Павловска.

Для осуществления регулируемой деятельности Павловский МУПП «Энергетик» владеет однотрансформаторными и двухтрансформаторными подстанциями в кол-ве 87 шт., сумма номинальных мощностей которых составляет 38,97 MВА, и линиями электропередачи общей протяженностью 239,658 км, в том числе по уровням напряжения: НН-148,976  км, СН2 – 90,682 км.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ на 2020-2024 годы

Целями разработки инвестиционной программы являются:

- Повышение уровня надежности и качества услуг электроснабжения потребителей, присоединенных к электрическим сетям Павловского муниципального унитарного производственного предприятия  «Энергетик»;

- Снижение расходов организации на устранение аварийных отключений и текущее техническое обслуживание оборудования;

- Повышение энергетической эффективности электрических сетей;

- Обновление электрических сетей;

- Инновационное развитие электрических сетей.

Задачами разработки инвестиционной программы являются:

- Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого оборудования организации;

- Снижение потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ;

- Обеспечение требуемого уровня качества и надежности предоставления услуг по передаче электроэнергии.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦОННОЙ ПРОГРАММЫ

Основанием для разработки инвестиционной программы являются следующие нормативно-правовые акты:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

- Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р «Об утверждении Стратегии развития электросетевого комплекса РФ и плана-графика издания нормативных правовых актов для ее реализации (с изменениями и дополнениями)».

- Приказ Министерства энергетики РФ от 05.05.2016 №380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором-четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. №24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 20.12.2016 №1357 «Об утверждении формы размещения на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 14.03.2016 №177 «Об утверждении Методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 14.01.2016 №10 «Об утверждении Методических указаний по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов»;

11. Приказ Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 №98-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки».

4. Перечень проектов, вошедших в инвестиционную программу. Обоснование необходимости их реализации

Инвестиционной программой предусматривается реализация следующих инвестиционных проектов:

2020 год:

1. Реконструкция КЛ-10кВ № 21 – 51 ул. Строительная, ул. Транспортная (протяженность 1100м);

2. Реконструкция КТП № 3 ул. 9 января  мощностью 400 кВА;

3. Установка реклоузеров на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10 П-2 (штук 2);

4. Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой опор и заменой провода на СИП ул. Войкова,  ул. Коммунистов, ул. Победа  ТП №1  ф. №5 (протяженность 1360 м);

5. Реконструкция  ВЛ-0,4кВ с заменой опор и заменой провода на СИП в г. Павловск по ул. К. Готвальда ТП №1 ф. №1  (протяженность 298 м);

2021 год:

1. Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой опор и заменой провода на СИП в г. Павловск по ул. Петровская площадь, ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Суворова, пер. Тамбовский  ТП №26  ф. к ТП №3  (протяженность 1617м) ;

2. Реконструкция РУ-10кВ,  РУ-0,4кВ и трансформаторов 2х400 кВА в ТП № 80 г. Павловск м-н. Северный д.1, 1а, 4, 14;

3. Установка реклоузеров на ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 П-2 (штук 3);

4. Реконструкция КЛ-10кВ № 50 – 68   ул. Гоголя, ул. З. Космодемьянской (протяженность 480м);

2022 год:

1. Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой опор и заменой провода на СИП в г. Павловск по ул. Набережная, ул. Воровского, ул. Советская, пер. Тамбовский ТП №4  ф. Набережная к ПП  (протяженность 1548м);

2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой опор и заменой провода на СИП в г. Павловск район ХПП  ТП № 40 ф. жил. ХПП (протяженность 1340м);

3. Установка реклоузеров на ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 П-2  (штук 4);

2023 год:

1. Установка реклоузеров на ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 П-1 (штук 4);

2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой опор и заменой провода на СИП в г. Павловск по ул. 70 л. ВЛКСМ, ул. Молодежная, ул. Дружбы ТП № 79  ф. № 1 (протяженность 1082м);

3. Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой опор и заменой провода на СИП в г. Павловск по ул. Дорожная, ул. Дружбы, ул. Молодежная, ул. Феоктистов ТП № 79  ф. № 3 (протяженность 1732м);

2024 год:

1. Реконструкция  ВЛ-0,4кВ с заменой опор и заменой провода на СИП в г. Павловск район ул. Цветочная, ул. З. Космодемьянской.  ТП № 89  ф. Цветочная  (протяженность 1194м);

2. Реконструкция РУ-10кВ №2, в ТП №1 г. Павловск ул. К.Готвальда;

3. Реконструкция КЛ-10кВ № 9.   г. Павловск по ул. Донская, ул. Чайковского, ул. Ростовская  (протяженность 2200м);

4. Установка реклоузеров на ВЛ-10кВ №3,  ПС 35/10 П-1 (штук 3);

- 1. Реконструкция КЛ-10кВ № 21 – 51  ул. Строительная, ул. Транспортная (протяженность 1100м).

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности и качества электроснабжения.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является: Реконструкция КЛ-10кВ с заменой морально и физически изношенного кабеля, что приведет к увеличению надежности электроснабжения существующих потребителей, повышение качества оказываемых услуг по электроснабжению , защитить электрооборудование потребителей от аварийных режимов работы КЛ-10 кВ, которые могут привести к повреждению электрооборудования потребителей.

2020    2. Реконструкция КТП № 3 ул. 9 января  мощностью 400 кВА

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности электроснабжения существующих потребителей в районе ул. Ленина, приведения качества электроснабжения существующих потребителей в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013, а также для обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является:  Реконструкция КТП с заменой морально и физически изношенного оборудования  РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформатора, что приведет к увеличению надежности электроснабжения существующих потребителей, повышение качества оказываемых услуг по электроснабжению, обеспечит  возможность оперативного резервирования нагрузки при аварийных и плановых отключениях, обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей.

2020    3. Установка реклоузеров на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10 П-2 (штук 2)

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности и качества электроснабжения.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является: Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ, что позволит повысить оперативность управления сетями, уменьшить количество потребителей, отключаемых при аварийных и плановых отключениях ВЛ-10 кВ, защитить электрооборудование потребителей от аварийных режимов работы ВЛ-10 кВ, которые могут привести к повреждению электрооборудования потребителей.

2020   4. Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой опор и заменой провода на СИП ул. Войкова,  ул. Коммунистов, ул. Победа  ТП №1  ф. №5 (протяженность 1360 м)

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности электроснабжения существующих потребителей в районе ул. Войкова,  ул. Коммунистов, ул. Победа, приведения качества электроснабжения существующих потребителей в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013, а также для обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является:  Реконструкция  ВЛ-0,4кВ с заменой морально и физически изношенного провода А35 на СИП, и опор что приведет к увеличению надежности электроснабжения существующих потребителей, повышение качества оказываемых услуг по электроснабжению, обеспечит  возможность оперативного резервирования нагрузки при аварийных и плановых отключениях, обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей.

2020    5. Реконструкция  ВЛ-0,4кВ с заменой опор и заменой провода на СИП в г. Павловск по ул. К. Готвальда ТП №1 ф. №1  (протяженность 298 м)

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности электроснабжения существующих потребителей в районе ул. К. Готвальда, приведения качества электроснабжения существующих потребителей в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013, а также для обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является:  Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой морально и физически изношенного провода А35 на СИП, и опор что приведет к увеличению надежности электроснабжения существующих потребителей, повышение качества оказываемых услуг по электроснабжению, обеспечит  возможность оперативного резервирования нагрузки при аварийных и плановых отключениях, обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей.

2021    1. Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой опор и заменой провода на СИП в г. Павловск по ул. Петровская площадь, ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Суворова, пер. Тамбовский  ТП №26  ф. к ТП №3  (протяженность 1617 м).

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности электроснабжения существующих потребителей в районе ул. Петровская площадь, ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Суворова, пер. Тамбовский, приведения качества электроснабжения существующих потребителей в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013, а также для обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является:  Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой морально и физически изношенного провода А25 на СИП, и опор что приведет к увеличению надежности электроснабжения существующих потребителей, повышение качества оказываемых услуг по электроснабжению, обеспечит  возможность оперативного резервирования нагрузки при аварийных и плановых отключениях, обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей.

2021    2. Реконструкция РУ-10кВ,  РУ-0,4кВ и трансформаторов 2х400 кВА в ТП № 80 г. Павловск м-н. Северный д.1, 1а, 4, 14.

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности электроснабжения существующих потребителей в районе м-н. Северный д.1, 1а, 4, 14, приведения качества электроснабжения существующих потребителей в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013, а также для обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является:  Реконструкция морально и физически изношенного оборудования  РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформаторов,  что приведет к увеличению надежности электроснабжения существующих потребителей, повышение качества оказываемых услуг по электроснабжению, обеспечит  возможность оперативного резервирования нагрузки при аварийных и плановых отключениях, обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей.

- 3.  Установка реклоузеров на ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 П-2 (штук 3)

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности и качества электроснабжения.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является: Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ, что позволит повысить оперативность управления сетями, уменьшить количество потребителей, отключаемых при аварийных и плановых отключениях ВЛ-10 кВ, защитить электрооборудование потребителей от аварийных режимов работы ВЛ-10 кВ, которые могут привести к повреждению электрооборудования потребителей.

2021    4. Реконструкция КЛ-10кВ № 50 – 68   ул. Гоголя, ул.  З. Космодемьянской (протяженность 480м).

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности и качества электроснабжения.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является: Реконструкция КЛ-10кВ с заменой морально и физически изношенного кабеля, что приведет к увеличению надежности электроснабжения существующих потребителей, повышение качества оказываемых услуг по электроснабжению , защитить электрооборудование потребителей от аварийных режимов работы КЛ-10 кВ, которые могут привести к повреждению электрооборудования потребителей.

2022    1. Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой опор и заменой провода на СИП в г. Павловск по ул. Набережная, ул. Воровского, ул. Советская, пер. ТамбовскийТП №4  ф. Набережная к ПП  (протяженность 1548м).

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности электроснабжения существующих потребителей в районе ул. Набережная, ул. Воровского, ул. Советская, пер. Тамбовский, приведения качества электроснабжения существующих потребителей в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013, а также для обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является:  Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой морально и физически изношенного провода А25 на СИП, и опор что приведет к увеличению надежности электроснабжения существующих потребителей, повышение качества оказываемых услуг по электроснабжению, обеспечит  возможность оперативного резервирования нагрузки при аварийных и плановых отключениях, обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей.

2022    2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой опор и заменой провода на СИП в г. Павловск район ХПП  ТП № 40 ф. жил. ХПП (протяженность 1340м).

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности электроснабжения существующих потребителей в районе ХПП, приведения качества электроснабжения существующих потребителей в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013, а также для обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является:  Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой морально и физически изношенного провода А25 на СИП, и опор, что приведет к увеличению надежности электроснабжения существующих потребителей, повышение качества оказываемых услуг по электроснабжению, обеспечит  возможность оперативного резервирования нагрузки при аварийных и плановых отключениях, обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей.

2022     3. Установка реклоузеров на ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 П-2  (штук 4).

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности и качества электроснабжения.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является: Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ, что позволит повысить оперативность управления сетями, уменьшить количество потребителей, отключаемых при аварийных и плановых отключениях ВЛ-10 кВ, защитить электрооборудование потребителей от аварийных режимов работы ВЛ-10 кВ, которые могут привести к повреждению электрооборудования потребителей.

2023	1. Установка реклоузеров на ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 П-1 (штук 4).

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности и качества электроснабжения.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является: Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ, что позволит повысить оперативность управления сетями, уменьшить количество потребителей, отключаемых при аварийных и плановых отключениях ВЛ-10 кВ, защитить электро-оборудование потребителей от аварийных режимов работы ВЛ-10 кВ, которые могут привести к повреждению электрооборудования потребителей.

2023   2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой опор и заменой провода на СИП в г. Павловск по ул. 70 л. ВЛКСМ, ул. Молодежная, ул. Дружбы ТП № 79  ф. № 1 (протяженность 1082м).

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности электроснабжения существующих потребителей в районе ул. 70 л. ВЛКСМ, ул. Молодежная, ул. Дружбы, приведения качества электроснабжения существующих потребителей в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013, а также для обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является:  Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой морально и физически изношенного провода А35 на СИП, и опор что приведет к увеличению надежности электроснабжения существующих потребителей, повышение качества оказываемых услуг по электроснабжению, обеспечит  возможность оперативного резервирования нагрузки при аварийных и плановых отключениях, обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей.

2023   3. Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой опор и заменой провода на СИП в г. Павловск по ул. Дорожная, ул. Дружбы, ул. Молодежная, ул. Феоктистов ТП № 79  ф. № 3 (протяженность 1732м).

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности электроснабжения существующих потребителей в районе ул. Дорожная, ул. Дружбы, ул. Молодежная, ул. Феоктистов, приведения качества электроснабжения существующих потребителей в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013, а также для обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является:  Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой морально и физически изношенного провода А35 на СИП, и опор, что приведет к увеличению надежности электроснабжения существующих потребителей, повышение качества оказываемых услуг по электроснабжению, обеспечит  возможность оперативного резервирования нагрузки при аварийных и плановых отключениях, обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей.

2024   1. Реконструкция  ВЛ-0,4кВ с заменой опор и заменой провода на СИП в г. Павловск район ул. Цветочная, ул. З. Космодемьянской.  ТП № 89  ф. Цветочная  (протяженность 1194м).

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности электроснабжения существующих потребителей в районе ул. Цветочная, ул. З. Космодемьянской, приведения качества электроснабжения существующих потребителей в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013, а также для обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является:  Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой морально и физически изношенного провода А35 на СИП, и опор, что приведет к увеличению надежности электроснабжения существующих потребителей, повышение качества оказываемых услуг по электроснабжению, обеспечит  возможность оперативного резервирования нагрузки при аварийных и плановых отключениях, обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей.

2024    2. Реконструкция РУ-10кВ №2, в ТП №1 г. Павловск ул. К.Готвальда.

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности и качества электроснабжения.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является:  Реконструкция  морально и физически изношенного оборудования  РУ-10 кВ, что позволит повысить оперативность управления сетями, уменьшить количество потребителей, отключаемых при аварийных и плановых отключениях ВЛ-10 кВ, защитить электрооборудование потребителей от аварийных режимов работы ВЛ-10 кВ, которые могут привести к повреждению электрооборудования потребителей.

2024	3.  Реконструкция КЛ-10кВ № 9.   г. Павловск по ул. Донская, ул. Чайковского, ул. Ростовская  (протяженность 2200м).

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности и качества электроснабжения.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является: Реконструкция  КЛ-10кВ с заменой морально и физически изношенного кабеля, что приведет к увеличению надежности электроснабжения существующих потребителей, повышение качества оказываемых услуг по электроснабжению, защитить электрооборудование потребителей от аварийных режимов работы КЛ-10 кВ, которые могут привести к повреждению электрооборудования потребителей.

2024    4. Установка реклоузеров на ВЛ-10кВ №3,  ПС 35/10 П-1 (штук 3).

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью повышения надежности и качества электроснабжения.

Результатом выполнения инвестиционного проекта является: Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ, что позволит повысить оперативность управления сетями, уменьшить количество потребителей, отключаемых при аварийных и плановых отключениях ВЛ-10 кВ, защитить электрооборудование потребителей от аварийных режимов работы ВЛ-10 кВ, которые могут привести к повреждению электрооборудования потребителей.

# 5. определение объема финансовых потребностей, необходимых для реализации проектов инвестиционной программы. Определение источников финансирования инвестиционных проектов

## 5.1 Определение объема финансовых потребностей, необходимых для реализации проектов инвестиционной программы

Объем капитальных вложений на реализацию инвестиционных проектов определен на основании локальных ресурсных сметных расчетов. Локальные ресурсные сметные расчеты составлены на уровне цен 4 квартала 2018 г. Основой для определения сметной стоимости мероприятий являются территориальные единичные расценки.

Стоимость инвестиционных проектов приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Объем финансовых потребностей на реализацию проектов инвестиционной программы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Идентифика-ционный номер проекта | Стоимость реализации инвестиционного проекта в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Реконструкция КТП-№ 3 в г. Павловск по ул. 9 января | E_0001_20 | 866 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП№ 21-ТП№51 г. Павловск по ул. Строительная , ул. Транспортная | E_0008_20 | 1188 |  |  |  |  |
| 3 | Установка реклоузеров на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10 П-2 | E_0009_20 | 718 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой деревянных опор на железобетонные, и заменой провода на СИП в г. Павловск по ул. Войкова , ул. Коммунистов, ул. Победа ТП№1 ф.№5 | E_0010_20 | 2165 |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой деревянных опор на железобетонные, и заменой провода на СИП в г. Павловск по ул. К.Готвальда ТР №1 ф. № 1 | E_0011_20 | 481 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция РУ-10кВ, РУ -0,4 кВ и трансформаторов в ТП № 80 г. Павловск, мрн. Северный, д.1,1а,4,14 | E_0003_21 |  | 1133 |  |  |  |
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой деревянных опор на железнобетонные, и заменой провода на СИП в г. Павловск по Петровской площади, ул.Ленина,ул.Пушкина,ул.Суворова,пер.Тамбовский ТП№ 26 ф.к ТП№3 | E_0012_21 |  | 2528 |  |  |  |
| 8 | Установка реклоузеров на ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 П-2 | E_0014_21 |  | 1077 |  |  |  |
| 9 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП №50 - ТП№ 68 г.Павловск по ул.Гоголя,ул.З.Космодемьянской | E_0015_21 |  | 527 |  |  |  |
| 10 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой деревянных опор на жележнобетонные, и заменой провода СИП в г. Павловск по ул. Набережная , ул. Воровского,ул. Советская, пер. Тамбовский ТП № 4 ф. Набережная к ПП | E_0017_22 |  |  | 2318 |  |  |
| 11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой деревянных опор на железобетонные,и заменой провода на СИП в г. Павловск район ХПП ТП № 40 ф. жил ХПП | E_0018_22 |  |  | 1884 |  |  |
| 12 | Установка реклоузеров на ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 П-2 | E_0019_22 |  |  | 1437 |  |  |
| 13 | Установка реклоузеров на ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 П-1 | E_0020_23 |  |  |  | 1437 |  |
| 14 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой деревянных опор на железобетонные, и заменой провода на СИП в г. Павловск по ул.70 лет ВЛКСМ, ул. Молодежная, ул.Дружбы ТП № 79ф №1 | E_0022_23 |  |  |  | 1557 |  |
| 15 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой деревянных опор на железобетонные, и заменой провода на СИП в г. Павловск по ул.Дорожная, ул. Дружбы, ул.Молодежная, ул.ФеоктистоваТП № 79ф №3 | E_0024_23 |  |  |  | 2511 |  |
| 16 | Реконструкция РУ -10кВ№2, в ТП№1 г.Павловск,ул.Готвальда | E_0007_24 |  |  |  |  | 346 |
| 17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой деревянных опор на железобетонные,и заменой провода на СИП в г.Павловск район ул.ул.Цветочная ,ул.З.Космодемьянской ТП № 89 ф.Цветочная | E_0026_24 |  |  |  |  | 1746 |
| 18 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП №9 г.Павловск по ул.Донская,у.Чайковского,ул. Ростовская | E_0027_24 |  |  |  |  | 2426 |
| 19 | Установка реклоузеров на ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 П-1 | E_0029_24 |  |  |  |  | 1077 |
|  | ИТОГО: | х | 5418 | 5265 | 5639 | 5505 | 5595 |