|  |  |  | Приложение 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 2.8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям * |  |  |
|  | Павловское МУПП "Энергетик" |  |  |
|  | № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Значение |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км ** | 0,14 |
|  | 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
|  |  | Добавить случаи |  |
|  | 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % | 0,00 |
|  | 4 | Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 0 |
|  | 4.1 | Мутность | 0 |
|  | 4.2 | Цветность | 0 |
|  | 4.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 0 |
|  | 4.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0 |
|  | 4.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0 |
|  | 4.4 | Общие колиформные бактерии | 0 |
|  | 4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
|  | 5 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |
|  | 5.1 | Мутность | 0 |
|  | 5.2 | Цветность | 0 |
|  | 5.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 0 |
|  | 5.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0 |
|  | 5.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0 |
|  | 5.4 | Общие колиформные бактерии | 0 |
|  | 5.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
|  | 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | 100,00 |
|  | 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней | 3,00 |
|  | 8 | Комментарии | http://gut.vrn.ru/rek/index.php/open-info/2011-11-21-08-21-03/2014-/678-2010-07-02-11-13-57 |
|  | * | Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. |  |
|  | ** | Учитывать любое нарушение системы. |  |
|  |  | Директор Павловского МУПП «Энергетик» В.Н.Якунин |  |