п.19 е «О величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861,  с распределением по уровням напряжения»

за 4 квартал 2022 г.

| Наименование сетевой компании | Павловское МУПП «Энергетик» |
| --- | --- |
| Максимальная мощность по точкам поставки (МВт) | 44,3 |
| Заявленная мощность по точкам поставки (МВт), в том числе | 44,2 |
| потребители - юридические и приравненные к ним лица | 29,3 |
| потребители - граждане | 14,9 |
| Установленная мощность эксплуатируемых трансформаторов (МВА), находящихся в том числе | 53,854 |
| в хозяйственном ведении Павловского МУПП «Энергетик» | 40,673 |
| в собственности потребителей | 13,181 |
| Количество эксплуатируемых трансформаторных подстанций | 123 |
| в хозяйственном ведении Павловского МУПП «Энергетик» | 91 |
| в собственности потребителей | 32 |
| Резерв мощности для технологического присоединения, МВт | 0,1 |

Ведущий инженер

производственного отдела                                                        А.М. Письменный