## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 3 | квартал | 2024 | года
Павловское МУПП "Энергетик"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
9 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 П-I | 10 (10.5) | 11,50 2024.07.11 | 17,33 2024.07.11 | В | 5.7167 | КЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 329.6802 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.8.1 | 4.14 | 1
10 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №4 П-II | 10 (10.5) | 17,35 2024.08.08 | 20,40 2024.08.08 | В | 3.0833 | КЛ | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 2132.125 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.8.1 | 4.14 | 1
11 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №3 П-I | 10 (10.5) | 11,10 2024.08.10 | 11,50 2024.08.10 | В | 0.66667 | ВЛ | 0 | 0 | 3929 | 0 | 0 | 3929 | 0 | 0 | 0 | 3929 | 0 | 1964.5 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
12 | МУПП "Энергетик" | ВЛ | ВЛ-10кВ №5 П-I | 10 (10.5) | 11,10 2024.08.10 | 11,50 2024.08.10 | В | 0.66667 | ВЛ | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 125.5 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
13 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №13 П-II | 10 (10.5) | 16,02 2024.08.14 | 18,50 2024.08.14 | В | 2.8 | КЛ | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 863.1 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1
14 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №10 П-II | 10 (10.5) | 04,40 2024.09.16 | 07,30 2024.09.16 | В | 2.8333 | КЛ | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 218.875 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1
15 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №14 П-II | 10 (10.5) | 04,40 2024.09.16 | 08,00 2024.09.16 | В | 3.3333 | КЛ | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 1605 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1
16 | МУПП "Энергетик" | КЛ | КЛ-10кВ №13 П-II | 10 (10.5) | 04,40 2024.09.16 | 05,35 2024.09.16 | В | 0.91667 | КЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 19.25 |  | Оперативный журнал отключений | 3.4.14 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь