## ф.1.3 Утверждено РСТ (hidden)
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
Филиал "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго" по Кировской области за 2017г
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** | Описание (обоснование) | Значение показателя на:
|  |  | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 0.1058 | 0.1727 | 0.1701 | 0.1676 | 0.165 | 0.1626
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) *** | bar: Значение показателя на: 2015г to Значение показателя на: 2020г
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) *** |  |  | 1.0102 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного периода регулирования.
** Информация предоставляется справочно.
*** В редакции приказа Минэнерго России от 28.09.2012 № 465
Директор филиала
Ю.П. Варгузин
Первый заместитель директора - главный инженер
А.А. Ганин

## ф.1.7 (hidden)
(Образец)
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
Филиал "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго" по Кировской области
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 |  |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км
2 |  |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | #DIV/0!
3 |  |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт.
4 |  |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт.
5 |  |  |  | Средняя летняя температура, °C
6 |  |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | -
7 |  |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | -
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
Для первого расчетного периода регулирования в долгосрочном периоде регулирования, на который устанавливаются плановые значения показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг, начинающиеся с 2018 года и позднее плановые значения определяются как минимальное значение из фактических значений показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг в последнем отчетном периоде регулирования и средних фактических значений показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг за предыдущие расчетные периоды регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования, суммарно не более трех, по которым имеются отчетные данные на момент установления плановых значений на следующий долгосрочный период регулирования, с применением темпа улучшения показателей надежности и качества услуг (p);

## ф.1.8 (hidden)
(Образец)
Форма 1.8. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens). кВт.ч
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## Форма 9.2
Форма 9.2. Группы территориальных сетевых организаций,
имеющих сопоставимые друг с другом характеристики
и (или) условия деятельности, сформированные по показателю
средней частоты прекращения передачи электрической
энергии на точку поставки (Пsaifi)
N п/п
Группы территориальных сетевых организаций
5
ЛЭП 100 км и более,
доля КЛ 35% и более
Директор Павловского МУПП "Энергетик" В.Н.Палканов