## 2015
Утверждаю:
Директор Павловского МУПП "Энергетик"
_____________________ В.Н. Якунин
Реестр абонентов, заключивших договора на технологическое присоединение в 2016 г.
№ п/п | Дата и номер вх. заявки | Дата и номер договора на технологическое присоединение | Заявитель | Наименование, адрес присоединяемого объекта | Точка присоединения | Заявленная мощность (кВт) | Уровень напряжения | Плата за технологическое присоединение (руб.коп) с НДС
1 | №1 от 12.01.2016 | №1 от 10.02.2016 | ИП Вислогузов Владимир Павлович | Воронежская обл., г. Павловск, северо западная часть кадастрового квартала 36:20:0100036, кадастровый номер 36:20:0100036:312 | нижние зажимы плавких вставок фидерного рубильника в ячейке РУ-0,4кВ в ТП №61. | 70 | 380 | 13097,88
2 | №2 от 12.01.2016 | №2 от 12.01.2016 | ИП Вислогузов Владимир Павлович | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Гагарина 18, кадастровый номер 36:20:0100050:250 | провода ВЛ-10 кВ на опоре №23, ВЛ-10 кВ, фидер №37-36 | 74 | 10000 | 13828,86
3 | №3 от 14.01.2016 | №3 от 10.02.2016 | ИП Абалмасов В.И. | Воронежская обл., г. Павловск, пл. Мира, д 8 А | провода ВЛИ-0,4 кВ на опоре №8, ВЛИ-0,4 кВ, фидер №2с РУ-0,4кВ, ТП №13. | 15 | 380 | 550
4 | №4 от 14.01.2016 | №4 от 02.02.2016 | ИП Муковоз Константин Викторович | Воронежская обл., г. Павловск, северо западная часть кадастрового квартала 36:20:6200001 | провода ВЛ-0,4 кВ на опоре №7, фидер №2 с РУ-0,4кВ, ТП №57. | 15 | 380 | 550
5 | №5 от 14.01.2016 | №5 от 02.02.2016 | ИП Вислогузов Владимир Павлович | Воронежская обл., г. Павловск, северо западная часть кадастрового квартала 36:20:0100036, кадастровый номер 36:20:0100036:312 | опора №6 фидер №2, ответвительные зажимы Р645 на проводах ВЛ-0,4 | 15 | 380 | 550
6 | №6 от 14.01.2016 | №6 от 02.02.2016 | ИП Вислогузов Владимир Павлович | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Гагарина 18, кадастровый номер 36:20:0100050:250 | опора №7/7 фидер №3, ответвительные зажимы Р645 на проводах ВЛ-0,4 кВ.ТП №34. | 15 | 380 | 550
7 | №7 от 21.01.2016 | №7 от 21.02.2016 | ООО ПТП «Агропромснаб» | Воронежская обл., г.Павловск, примерно в 40м. от ж.д. №22 по ул.Свобода. | нижние зажимы плавких вставок фидерного рубильника в ячейке РУ-0,4кВ в ТП №88. | 66 | 380 | 12349.43
8 | №8 от 25.01.2016 | Аннулирован | Администрация г. Павловск | Воронежская область, г. Павловск, мкр. Северный, д.22. | - | - | - | -
9 | №9 от 28.01.2016 | №9 от 11.02.2016 | МУП «Павловский рынок». | Воронежская область, г. Павловск, мкр. Северный, д.22. | №1 : сборные шины 0,4кВ в ВРУ-2 здания ДК «Современник». №2: КЛ - 0,4кВ, ЛО –21-11,02-0,7-23,7-90 от ВРУ – 2 ДК «Современник». | 50 | 380 | 9355.63
10 | №10 от 13.01.2016 | №10 от 10.02.2016 | Управление ЗАГС Воронежской области | Воронежская область, г. Павловск, мкр. Северный, д.22. | №1: КЛ - 0,4кВ, ЛС – 12 от ВРУ – 1 ДК «Современник». №2: КЛ - 0,4кВ, ЛС – 12 от ВРУ – 1 ДК «Современник». | 50 | 380 | 3742.25
11 | №11 от 16.02.2016 | №11 от 15.03.2016 | Пришутов Дмитрий Николаевич | Воронежская область, г. Павловск, ул. Ленина, д.19 | ВЛИ-0,4 кВ на опоре №2 ,фидер №2, ТП №2 | 15 | 380 | 550
12 | №12 от 17.02.2016 | №12 от 17.03.2016 | КУ ВО "Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области | Воронежская обл., г.Павловск, ул. Ленина 12. | ВЛИ-0,4 кВ на опоре №1 , фидер 1 Мая, ТП №2 | 10 | 380 | 550
13 | №13 от 03.03.2016 | №13 от 17.03.2016 | ИП КФХ Сидорин Валерий Николаевич | Воронежская область, г.Павловск ул.Транспортная, 9 | нижние зажимы плавких вставок в ячейке РУ-0,4кВ в ТП №21. | 80 | 380 | 12685.6
14 | №14 от 04.03.2016 | №14 от 15.03.2016 | Баранников Дмитрий Валентинович | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Транспортная, 9. | ВЛИ-0,4 кВ на опоре №9 , ТП №21 | 15 | 380 | 550
15 | №15 от 11.03.2016 | №15 от 15.03.2016 | ЗАО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Кл. Готвальда, 3 | Наконечники вводного кабеля в ВРУ жилого дома (ул. К. Готвальда, 3) | 0,008 | 220 | 550
16 | №16 от 11.03.2016 | №16 от 15.03.2016 | ЗАО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Кл. Готвальда, 11 | Наконечники вводного кабеля в ВРУ жилого дома (ул. К. Готвальда, 11) | 0,008 | 220 | 550
17 | №17 от 14.03.2016 | №17 от 29.03.2016 | Караваева Анастасия Юрьевна | Воронежская область, г. Павловск, Усадьба ХПП, 11б | ВЛИ-0,4 кВ на опоре №2 ,фидер №2, ТП №2 | 5 | 220 | 550
18 | №18 от 15.03.2016 | №18 от 31.03.2016 | Василенко Ольга Васильевна | Воронежская область, г. Павловск, ул. Пионерская, д.3. | ВЛИ-0,4 кВ на опоре №4 ,фидер №1, ТП №39 | 15 | 380 | 550
19 | №19 от 15.03.2016 | №19 от 31.03.2016 | Киндякова Наталья Ивановна | Воронежская область, г. Павловск, ул. Урожайная, д. 14. | ВЛИ-0,4 кВ на опоре №8,фидер 2, ТП №57 | 15 | 380 | 550
20 | №20 от 16.03.2016 | №20 от 31.03.2016 | Брязгунов Юрий Семенович | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Мира, 7 | ВЛИ-0,4 кВ на опоре №4/1 ,фидер №1, ТП №26 | 5 | 220 | 550
21 | №21 от 22.03.2016 | №21 от 31.03.2016 | Калашников Александр Борисович | Воронежская область, г. Павловск, ул. Сиреневая, д.2 | ВЛИ-0,4 кВ на опоре №2 ,фидер Ленина к ТП №3, ТП №26 | 5 | 220 | 550
22 | №22 от 29.03.2016 | №22 от 29.03.2016 | ЗАО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Кл. Готвальда, 14 | Наконечники вводного кабеля в ВРУ жилого дома (ул. К. Готвальда, 14) | 0,015 | 220 | 550
23 | №23 от 29.03.2016 | №23 от 29.03.2016 | ЗАО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | Воронежская обл., г. Павловск, Пр. Революции, 9 | Наконечники вводного кабеля в ВРУ жилого дома (Пр. Революции, 9) | 0,008 | 220 | 550
24 | №24 от 04.04.2016 | №24 от 05.04.2016 | Ковалев Николай Петрович | Воронежская область, г. Павловск, ул. Звездная, д.12. | ВЛИ-0,4 кВ. на опоре №6-2 фидер №1, ТП 102 | 5 | 220 | 550
25 | №25 от 24.03.2016 | №25 от 20.04.2016 | ЗАО "Агрофирма Павловская нива" | Воронежская область, г. Павловск, ул. Покровская, д.11 | РУ-0,4кВ, ТП №23. | 50 | 380 | 9355.63
26 | №26 от 05.04.2016 | №26 от 20.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Павловская типография" | Воронежская обл., г. Павловск, пр.Революции, 23. | провода ВЛИ-0,4 кВ на опоре №4/8, фидер №4 с РУ-0,4кВ, ТП №3. | 15 | 380 | 550
27 | №27 от 06.04.2016 | №27 от 20.04.2016 | МКУ ДО "Павловская ДШИ" | Воронежская обл., г. Павловск, пр.Революции, 21 | провода ВЛИ-0,4 кВ на опоре №4/8, фидер №4 с РУ-0,4кВ, ТП №3. | 15 | 380 | 550
28 | №28 от 20.04.2016 | №28 от 22.04.2016 | Доценко Иван Афанасьевич | Воронежская область, г. Павловск, ул. Рябиновая, 8. | ВЛИ-0,4 кВ. на опоре №1 фидер №1, ТП 104 | 5 | 220 | 550
29 | №29 от 26.04.2016 | №29 от 24.05.2016 | ЗАО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Сосновка ,4 | Наконечники вводного кабеля в ВРУ жилого дома ул. Сосновка ,4, ТП №.26 | 0,015 | 220 | 550
30 | №29/1 от 26.04.2016 | №29/1 от 24.05.2016 | ЗАО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Сосновка ,6 | Наконечники вводного кабеля в ВРУ жилого дома ул. Сосновка ,6, ТП №.26 | 0,015 | 220 | 550
31 | №29/2 от 26.04.2016 | №29/2 от 24.05.2016 | ЗАО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Сосновка ,8 | Наконечники вводного кабеля в ВРУ жилого дома ул. Сосновка ,8, ТП №.26 | 0,008 | 220 | 550
32 | №29/3 от 26.04.2016 | №29/3 от 24.05.2016 | ЗАО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Сосновка ,10 | Наконечники вводного кабеля в ВРУ жилого дома ул. Сосновка ,10, ТП №.26 | 0,008 | 220 | 550
33 | №29/4 от 26.04.2016 | №29/4 от 24.05.2016 | ЗАО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Сосновка ,12 | Наконечники вводного кабеля в ВРУ жилого дома ул. Сосновка ,12, ТП №.26 | 0,008 | 220 | 550
34 | №30 от 26.04.2016 | №30 от 24.05.2016 | ЗАО Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Сосновка ,14 | Наконечники вводного кабеля в ВРУ жилого дома ул. Сосновка ,14, ТП №.26 | 0,008 | 220 | 550
35 | №31 от 29.04.2016 | №31 от 25.05.2016 | ООО «Бобр» | Воронежская область, г.Павловск ул.Транспортная, 7. | нижние зажимы плавких вставок в ячейке РУ-0,4кВ в ТП №21. | 150 | 380 | 28066.89
36 | №32 от 06.05.2016 | №32 от 19.05.2016 | ИП Дущенко Алексей Яковлевич. | Воронежская обл., Павловский район, г. Павловск, мкр.Гранитный, 1в. | нижние зажимы плавких вставок фидерного рубильника в ячейке РУ-0,4кВ в ТП №56. | 80 | 380 | 12162.32
37 | №33 от 06.05.2016 | №33 от 19.05.2016 | ИП Пришутов Дмитрий Николаевич | Воронежская обл., Павловский район, г. Павловск, ул.Гоголя, д.7 | ВЛИ-0,4 кВ. на опоре №15 фидер №1, ТП №13 | 30 | 380 | 3311.89
38 | №34 от 10.05.2016 | №34 от 19.05.2016 | Коротких Сергей Сергеевич | Воронежская область, г. Павловск, ул. Почтовая, 15 | ВЛИ-0,4 кВ. на опоре №12 фидер №3, ТП №104 | 5 | 220 | 550
39 | №35 от 13.05.2016 | №35 от 19.05.2016 | Ляшенко Валерий Александрович | Воронежская область, г. Павловск, ул. Санаторная, д.18 кв.9. | ВЛИ-0,4 кВ. на опоре №5 фидер №1, ТП №32 | 5 | 220 | 550
40 | №36 от 13.05.2016 | №36 от 19.05.2016 | Данцевич Ирина Викторовна | Воронежская область, г. Павловск, ул. Весенняя, д.5. | ВЛИ-0,4 кВ. на опоре №5 фидер №2, ТП №103 | 10 | 380 | 550
41 | №37 от 19.05.2016 | №37 от 23.05.2016 | Маликов Сергей Николаевич | Воронежская обл., г. Павловск, ул.Спортивная, д.6 | ВЛИ-0,4 кВ. на опоре №5 фидер №2, ТП №104 | 5 | 220 | 550
42 | №38 от 23.05.2016 | №38 от 25.05.2016 | Савченко Екатерина Николаевна | Воронежская обл., г. Павловск, Пушкина 35/1 | ВЛИ-0,4 кВ. на опоре №9-4 фидер №1, ТП №3. | 5 | 380 | 550
43 | №39 от 23.05.2016 | №39 от 25.05.2016 | Савченко Екатерина Николаевна | Воронежская обл., г. Павловск, Пушкина 35/2 | ВЛИ-0,4 кВ. на опоре №9-4 фидер №1, ТП №3. | 5 | 380 | 550
44 | №40 от 23.05.2016 | №40 от 25.05.2016 | Ушакова Анна Борисовна | Воронежская обл., г. Павловск, пос. Восточный, ул. Заводская, 13 | ВЛИ-0,4 кВ на опоре №11 ,фидер №2, ТП №102 | 5 | 220 | 550
45 | №41 от 01.06.2016 | №41 от 08.06.2016 | МОО МБиС | Воронежская обл., г. Павловск, ул. К. Маркса, д. 12 | ВЛ-0,4 кВ. на опоре №20 фидер Набережная, ТП №4. | 10 | 380 | 550
46 | №42 от 06.06.2016 | №42 от 08.06.2016 | Шубин Алексей Михайлович | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Озерная, д. 11 | ВЛИ-0,4 кВ. на опоре №13 фидер №3, ТП №104 | 5 | 220 | 550
47 | №43 от 06.06.2016 | №43 от 08.06.2016 | Гудков Андрей Юрьевич | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Звездная, д 5 | ВЛИ-0,4 кВ. на опоре №4 фидер №1, ТП №102 | 5 | 220 | 550
48 | №44 от 07.06.2016 | №44 от 11.07.2016 | Ярыгин Владимир Иванович | Воронежская обл., г. Павловск, ул.Железнодорожная, д.8 | ВЛИ-0,4 кВ на опоре №9 фидер №1, ТП №102 | 5 | 220 | 550
49 | №45 от 08.06.2016 | №45 от 22.07.2016 | Плотникова Нина Петровна | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Гранитный 28 кв. 77 | наконечники вводного кабеля в ВРУ жилого дома мкр.Гранитный,28. | 5 | 220 | 550
50 | №46 от 23.06.2016 | №46 от 20.07.2016 | Сидоренко Юрий Петрович | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Отечественной Войны 1 | ВЛИ-0,4 кВ. на опоре №16 фидер нечетный, ТП №10. | 10 | 380 | 550
51 | №47 от 23.06.2016 | №47 от 22.07.2016 | ООО «Павловское монтажное управление» | Воронежская обл., Павловский район, северо-западная часть кадастрового номера 36:20:6200001 | КЛ-10 кВ №5 - ТП№102,в р-не участка заявителя. | 197 | 10000 | 36814.69
52 | №48 от 28.06.2016 | №48 от 20.07.2016 | Заика Владимир Николаевич | Воронежская обл., г. Павловск, в 10 м. по направлению на юг от дома №63 по ул. Гагарина | токоведущие шины РУ-0,4 кВ., ТП №83 | 15 | 380 | 550
53 | №49 от 01.07.2016 | №49 от 20.07.2016 | Вербицкая Линия Сергеевна | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Калачеевская, 4 | ВЛ-0,4 кВ. на опоре №8-7 фидер №1, ТП №61. | 5 | 220 | 550
54 | №50 от 30.06.2016 | №50 от 20.07.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Придонье" | Воронежская обл., г. Павловск, юго-западная часть кад./квартала 36:20:0100028 | ВЛ-0,4 кВ на опоре 6-15, фидер Шевченко от РУ-0,4кВ, ТП №76. | 5 | 220 | 550
55 | №51 от 28.07.2016 | №51 от 29.07.2016 | Щербакова Ольга Дмитриевна | Воронежская область, г. Павловск, ул. Домостроительная, 1 | ВЛ-0,4 кВ. на опоре №8-7 фидер №1, ТП №61 | 15 | 380 | 550
56 | №52 от 28.07.2016 | №52 от 29.07.2016 | ИП Батищев Валерий Дмитриевич | Воронежская обл., г. Павловск, западная часть кад./квартала 36:20:6000019. | провода ВЛ-10кВ на опоре №88, ВЛ-10кВ №5 ПС «Павловск-1». | 40 | 10000 | 7475.06
57 | №53 от 03.08.2016 | №53 от 09.08.2016 | Поташова Любовь Васильевна | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Железнодорожная, д.11 | ВЛИ-0,4 кВ. на опоре №13 фидер №2, ТП №102 | 5 | 220 | 550
58 | №54 от 04.08.2016 | №54 от 09.08.2016 | Кузнецова Светлана Николаевна | Воронежская обл., г. Павловск, ул. Ю. Фучика, д.12 кв.17 | Наконечники вводного кабеля в ВРУ жилого дома (ул.Ю.Фучика, д.12). ТП № 20. | 13 | 380 | 550
|  |  | Итого: |  |  | 1260 |  | 160069.39
Зам. начальника ПО Павловского МУПП "Энергетик" _____________ А.С. Поташов